Приложение № 1

к конкурсной документации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул.Звездная, дом 3А

|  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Глава администрации Елизовского городского поселения |
|  |  |  |  | ________________________ Д.Б.Щипицын |
|  |  |  |  | 684000 г. Елизово, ул. В.Кручины 20 |  |
|  |  |  |  | тел./факс 7-28-77 эл.алрес: egp@admelizovo.ru |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "____" ________ 2020 г. |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   г. Елизово ул. Звездная 3А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  41:05:0101006:1179

3. Серия, тип постройки  общежитие

4. Год постройки                                 1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей                          4

10. Наличие подвала                            имеется

11. Наличие цокольного этажа            отсутствует

12. Наличие мансарды                         отсутствует

13. Наличие мезонина                          отсутствует

14. Количество квартир                       55

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем                      9342		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2570	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                  2130,1		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

188	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                          274		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                       грунт – 1543 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  41:05:0101006:79

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | блочные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | рулонная совмещенная | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон, линолеум | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Пластиковые стеклопакеты | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, окраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | покраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | удовлетворительное |
| ванны напольные | душ |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральный | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | коллектор | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | да | удовлетворительное |

|  | Руководитель Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения |
| --- | --- |
|  |  |  |  | И.Б.Грачев |  |  |
|  |  | ( подпись ) |  |  |  |  | ( ф.и.о. ) |  |  |
|  | «02» сентября 2020 года МП |  |  |  |  |  |  |  |