{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Т - 4"],"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Т - 4","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[4,0,4,5],[5,0,5,5],[33,0,33,2]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
["Перечень работ, их периодичность, стоимость по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД № 63  по ул. Завойко на период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г.  S=3942,3 м2"]
[]
["№ п/п","Наименование услуг","Периодичность","Предусмотрено по МКД",null,null,"Сложилось фактически"]
[{"$nulls":3},"Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)","Затраты за месяц, (рублей)"," Затраты за отчетный период, (рублей)","Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)"," Затраты за отчетный период, (рублей)"]
["Содержание и текущий ремонт коструктивных элементов жилых зданий"]
[]
["1","Закрытие вентиляционных  проемов в подвалах","1 раз в год",0.08,{"v":315.384,"d":"315.38"},{"v":3784.608,"d":"3784.61"}]
["2","Закрытие выходов на кровлю, в подвальные помещения и технические подполья","по мере необходимости",0.04,{"v":157.692,"d":"157.69"},{"v":1892.304,"d":"1892.30"}]
[3,"Удаление снега, сосулек и наледи с кровель, козырьков","по мере необходимости",0.06,{"v":236.538,"d":"236.54"},{"v":2838.456,"d":"2838.46"}]
[4,"Прочистка вентиляционных каналов","по мере необходимости",0.04,{"v":157.692,"d":"157.69"},{"v":1892.304,"d":"1892.30"}]
[5,"Ремонт ограждающих несущих конструкций (крыш, кровель, плит перекрытия, несущих стен, в т.ч. фасадов, фундаментов и иных ограждающих несущих конструкций)","по мере необходимости",{"v":1.8,"d":"1.80"},7096.14,{"v":85153.68000000001,"d":"85153.68"}]
[6,"Ремонт ограждающих ненесущих конструкций МКД  ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток","по мере необходимости",{"v":1.2,"d":"1.20"},4730.76,56769.12]
[7,"Косметический ремонт подъезда","1 раз в 4  года",{"v":1.2,"d":"1.20"},4730.76,56769.12]
[8,"Ремонт вентиляционных каналов","по мере необходимости",0.04,{"v":157.692,"d":"157.69"},{"v":1892.304,"d":"1892.30"}]
["9","Ремонт и регулировка  запорной и регулирующей арматуры, промывка системы центрального отопления","1 раз в год",{"v":0.4,"d":"0.40"},1576.92,18923.04]
["10","Утепление трубопроводов внутридомовых инженерных сетей, восстановление системы отопления в подъезде","1 раз в год",{"v":0.5,"d":"0.50"},1971.15,{"v":23653.800000000003,"d":"23653.80"}]
["11","Замена электроламп на фасадах жилых домов и в подъездах МКД ","по мере необходимости в течении 2-х дней",0.15,{"v":591.345,"d":"591.35"},7096.14]
["12","Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических коммуникаций и устройств, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения","1 раз в месяц",{"v":0.2,"d":"0.20"},788.46,9461.52]
["13","Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения","по мере необходимости","3,00",{"v":11826.900000000001,"d":"11826.90"},{"v":141922.80000000002,"d":"141922.80"}]
["14","Текущий ремонт системы теплоснабжения","по мере необходимости в течении 2-х дней",4.86,{"v":19159.578,"d":"19159.58"},{"v":229914.93600000002,"d":"229914.94"}]
["15","Текущий ремонт систем водоснабжения, канализации","по мере необходимости в течении 2-х дней",1.63,{"v":6425.949,"d":"6425.95"},{"v":77111.38799999999,"d":"77111.39"}]
["16","Текущий ремонт электротехнических устройств и коммуникаций","по мере необходимости в течении 2-х дней",{"v":0.4,"d":"0.40"},1576.92,18923.04]
["17","Уборка лестничных клеток, в том числе:                                                                       - влажное подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в неделю);                                                - мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц);                                                                                                                                                                                                                                      - обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, мытье окон (1 раз в год);  ",null,2.62,{"v":10328.826000000001,"d":"10328.83"},{"v":123945.91200000001,"d":"123945.91"}]
["18","Уборка придомовой территории и крылец, сдвижка и подметание снега, очистка урн,уборка мусора, подметание земельного участка в летний период, уборка приямков и контейнерных площадок","5 раз в неделю",2.03,{"v":8002.869,"d":"8002.87"},{"v":96034.428,"d":"96034.43"}]
["19","Содержание подвальных помещений (уборка помещений, дератация, дезинфекция)","2 раза в год",{"v":0.2,"d":"0.20"},788.46,9461.52]
["20","Сезонное выкашивание газонов, агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, удаление травы с отмосток","2 раза в год",{"v":0.1,"d":"0.10"},394.23,4730.76]
["21","Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских, спортивных, бельевых, контейнерных, автомобильных площадок","1 раз в год",0.05,{"v":197.115,"d":"197.12"},2365.38]
["22","Транспортировка крупногабаритных бытовых отходов","1 раз в неделю",0.21,{"v":827.883,"d":"827.88"},{"v":9934.596000000001,"d":"9934.60"}]
["23","Вывоз твердых бытовых отходов","ежедневно",3.09,{"v":12181.707,"d":"12181.71"},{"v":146180.484,"d":"146180.48"}]
["24","Механизированная уборка снега на придомовой территории","по мере необходимости",{"v":0.4,"d":"0.40"},1576.92,18923.04]
["25","Посыпка территории противогололёдными материалами","во время гололеда",0.07,{"v":275.961,"d":"275.96"},{"v":3311.532,"d":"3311.53"}]
[26,"Управление МКД, в т.ч. услуги паспортного стола , ЕРКЦ, Энергосбыта, Сбербанка, налоговые отчисления.     ","Ежедневно",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":19711.5,"d":"19711.50"},{"v":236538,"d":"236538.00"}]
[27," Обслуживание УУТЭ","9 месяцев в году",0.63,{"v":2483.6490000000003,"d":"2483.65"},{"v":29803.788000000004,"d":"29803.79"}]
["Итого:",null,null,{"v":30,"d":"30.00"},{"v":118269.00000000001,"d":"118269.00"},{"v":1419228,"d":"1419228.00"}]