**Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту в отчетный период 2013 и 2014г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ** |  |  |
| ***Наименование услуг (работ)*** | ***Количество*** | ***Количество*** |
|  | **2013 год** | **2014 год** |
| Аварийное обслуживание ВДИО (к-во заявок) | 499 | 3 369 |
| Уборка придомовой территории и контейнерной площадки, м2 ежемесячно | 91 | 319 |
| Уборка мест общего пользования ( л/клетки, коридоры), м2 ежемесячно | 6 | 23 |
| Сбор и вывоз ТБО, м3 | 2 162 | 12 121 |
| Сбор и вывоз крупногабаритного мусора, м3 | 215 | 2 304 |
| Вывоз жидких бытовых отходов, м3 | 1 210 | 9 768 |
| Покос травы,м2 | 5 893 | 108 874 |
| Дератизация, дезинсекция, м2 | 80 | 3 930 |
| Очистка подвальных помещений, шт. | 3 | 28 |
| Механизированная уборка придомовых территорий | по мере необходимости | по мере необходимости |
| Грейдирование | по мере необходимости | по мере необходимости |
| Вырубка деревьев, обрезка веток, крон, кустов, шт | 25 | 63 |
| Изготовление досок объявлений, шт. | 20 | 30 |
| Изготовление и установка ограждения контейнерной площадки, шт. | 4 | 8 |
| Ремонт (восстановление) входных дверей, шт. | 4 | 12 |
| Остекление окон подъездов, шт. | 4 | 8 |
| Прочистка вент шахт, шт. | 12 | 21 |
| Очистка от стоков КНС подвальных помещений, шт. | 9 | 18 |
| Изготовление и установка лавочек |   | 14 |
| Смена, установка почтовых ящиков, шт. |   | 74 |
| Изготовление и установка урн |   | 12 |
| Озеленение придомовых территорий, м2 (посев травы) |   | 2 700 |
| ТО УУТЭ, шт. | 12 | 93 |
| **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ** |  |  |
| ***Наименование услуг (работ)*** | ***Количество*** | ***Количество*** |
|  | **2013 год** | **2014 год** |
| Ремонт скатной кровли,м2 | 27 |   |
| Ремонт металлической, рулонной кровли,м2 | 15 | 113,5 |
| Герметизация межпанельных швов, пм |   | 520 |
| Герметизация примыканий вентшахт, пм | 18 |   |
| Устройство отливов, пм | 30 |   |
| Восстановление наружных сетей КНС и септика, пм | 15 |   |
| Ремонт фасада,м2 |   | 45 |
| Косметический ремонт подъездов, шт |   | 4 |
| Ремонт кровли над входом в подъезд ,м2 |   | 19,5 |
| Смена стояков ЦО, пм | 174 | 1687 |
| Смена стояков водоснабдения, пм | 61,5 | 330,5 |
| Смена стояков водоотведения, пм | 63 | 196 |
| Восстановление изоляции ВДИО, пм |   | 11 |
| Ремонт выпусков, пм |   | 12 |
| Оборудование домов коллективными приборами учета тепла (по программе) | 6 |   |
| Оборудование домов коллективными приборами учета ХВС (по программе) | 17 |   |
| Восстановление работы коллективных приборов учета тепла, шт | 2 |   |
| Поверка узлов учета тепловой энергии, шт |   | 7 |
| Устранение переливов, кол-во домов |   | 4 |
| Замена участка электрокабеля, пм | 70 | 69 |
| Установка светильников уличных, шт |   | 16 |
| Замена электролампочек, светильников, шт | 139 | 421 |
| Ремонт светильников, шт. | 17 | 44 |
| Монтаж датчиков движения, шт | 72 | 214 |
| Восстановление электросхем приборов учета, шт | 31 | 91 |
| Монтаж радиаторов отопления в подъезде, шт | 6 | 8 |
| Смена автоматов, шт | 7 | 59 |
| Ремонт ВРУ, шт. | 13 |   |
| **платные услуги** |   |  |
| Установка индивидуальных приборов учета, шт. |   | 53 |
| Замена индивидуальных приборов учета, шт. |   | 24 |
| Установка радиаторов, шт. |   | 11 |