ПАСПОРТ

готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

# Елизовский  район Елизовское городское поселение

## ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

адрес ____г.Елизово, ул. Мурманская, д. 13________

принадлежность объекта ТСЖ «Мурманчанка-2»

_____________________2013 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Назначение объекта ( жилое)___________жилой дом________________________________________

  - Год постройки ___________________________1972_________________________________________

  - Характеристика объекта:

износ в %   ______ этажность 2___ ___подъездов 2_________________

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м., обще площади____________

количество квартир ____16_____(шт.)

общая полезная площадь  объекта _______743,3   (кв. м.)

жилая площадь ___________489,7_____________(кв. м.)

нежилая площадь ______68,5 _________________(кв. м.), в том числе

под производственные нужды __________________________(кв. м.)

  - Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

  - Источники:

водоснабжения   Филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал»

водоотведения    Филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал»

теплоснабжения    централизованное

энергоснабжения  от центральных электросетей

- РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ПРОШЕДШЕГО 2011-2012 г.г.

|  | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в прошедшем 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена лампочки |  | По необходимости | 100% |
| 2 | Прочистка КНС |  | аварийное | 100% |
| 3 | Прочитска КНС |  | засор | 100% |
| 4 | Прочитска КНС |  | засор | 100% |
| 5 | Изоляция и утепление горячего, холодного трубопроводов на вводе в дом |  | аварийное | 100% |
| 6 | Подгонка и утепление (ремонт) входных дверей |  | По необходимости | 100% |
| 7 | Замена лампочек, выключателя |  | По необходимости | 100% |

II . ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2011-2012 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Ед. изм. | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | кв. м. | есть | нет |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: -ремонт и покраска; -герметизация швов; -ремонт водосточных труб; -утепление оконных проемов; | кв. м. кв. м. кв. м. кв. м. | нет | нет |
| 4 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: отмостки; приямков | куб. м шт. | нет | нет |
| 5 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: центрального отопления: трубопроводов; запорной арматуры; промывка и опрессовка; | шт. шт. куб. м. | нет | нет |
|  | водопровода: ремонт и замена арматуры; ремонт и изоляция труб; |  | нет | нет |
|  | канализации: ремонт трубопроводов; ремонт колодцев; промывка системы; |  | нет | нет |
|  | электрооборудования: световой электропроводки; силовой электропроводки; вводных устройств; электрощитовых; |  | 100% | нет |
| 6 | Другие работы |  | нет | нет |
| 7 | Обеспеченность объекта: Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий |  | 100% |  |

Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2012-2013 г.г.

Комиссия в составе:

Представители ресурсоснабжающих организаций (тепло-, водо -, электроснабжение):

Ф.И.О. подпись, должность _________________________________________________________

Ф.И.О. подпись, должность _________________________________________________________

Ф.И.О. подпись, должность _________________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации:

Ф.И.О. подпись, должность  Председатель Ляшук Ю.В. _________________________________

Представитель исполнения работ (подрядной организации):

Ф.И.О. подпись, должность _________________________________________________________

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Замечания:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________