Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

03.12. 2014 г.                                                                                               № 930-п

г. Елизово

« Об утверждении порядка мониторинга

системы теплоснабжения Елизовского

городского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Елизовского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения Елизовского городского поселения согласно приложению

- Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети интернет.

3	Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения Лукьянченко А.Н.

Глава администрации Елизовского

городского поселения                                                                      Л.Н.Шеметова

Приложение

к  постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от  03.12.2014 г. № 930-п

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения

Елизовского городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие администрации ЕГП и  теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдения, оценки и прогноза состояния источников теплоснабжения, тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения, повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2.  Основными задачами системы мониторинга являются:

2.1. сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

2.2 оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

2.3. эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Управление ЖКХ администрации Елизовского городского поселения.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

- Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

- Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- Исполнительная документация в электронном виде (схемы тепловых сетей);

- Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей;

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

- Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения, на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающей организаций.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.