Проект

внесения изменений в проект планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 Елизовского городского поселения

СОДЕРЖАНИЕ

| №п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Основная часть проекта планировки территории |
| --- |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 1.1 | Исходные данные | 4 |
| 1.2 | Цель разработки проекта планировки территории | 5 |
| 1.3 | Территория для проектирования | 5 |
| 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории | 5 |
| 2.1 | Характеристика плотности и параметров застройки территории в пределах зон установленных градостроительным регламентом | 5 |
| 2.2 | Характеристика развития структуры проектируемой территории | 6 |
| 2.3 | Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения | 10 |
| 2.4 | Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам. | 10 |
| 3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | 10 |

| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| --- | --- |

| 1 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительств | 11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов | 21 |
| 3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 21 |
| 3.1 | Чрезвычайные ситуации природного характера | 21 |
| 3.2 | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 27 |
| 3.3 | Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопастности | 30 |
| 4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 33 |
| 5 | Обоснование очередности развития территории | 33 |
| Основная часть проекта межевания территории |  |
| 1 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы образования | 35 |
| 2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы образования, в том числе сведения об образуемых участках, отнесенных к территориям общего пользования | 38 |
| 3 | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков. | 38 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры, Масштаба 1:25 000 |  |
| 2. Чертеж планировки территории Материалы по обоснованию Масштаба 1:1 000. |  |
| 3. Чертеж планировки территории. Основная часть. Масштаба 1:1 000. |  |
| 4. Чертеж межевания территории, материалы по обоснованию, Масштаба 1:1 000 |  |
| 5. Чертеж межевания территории, основная часть (на топографическом материале), Масштаба 1:1 000 |  |
| 6. Чертеж межевания территории, основная часть, Масштаба 1:1 000 |  |

ОСНОВНАЯ

ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка документации по планировке и межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 (Муниципальный контракт от 21.06.2019г.  № 0138300002119000053-01) в соответствии с:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

- «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, принятые Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 №929;

- Генеральный план Елизовского ГП

- Правила землепользования и застройки Елизовского ГП

- Топографическая съемка М 1:1000, выполненная специалистами в 2019 году

1.1 Исходные данные:

- Муниципальный контракт от 21.06.2019г.  № 0138300002119000053-01 на выполнение работ документации по планировке и межеванию территории земельного участка  с кадастровым номером 41:05:0101055:2276;

- Техническое задание (Приложение 1 к муниципальному контракту от «01» октября 2018 года №0138300002119000053-01) на разработку документации по планировке и  межеванию на часть территории земельного участка  с кадастровым номером 41:05:0101055:2276;

- Генеральный план Елизовского городского поселения, утвержденный 
решением совета депутатов от 16 ноября 2010г. №1033 «Об утверждении генерального плана Елизовского городского поселения»;

- Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, утвержденные решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения т 24.12.2020 № 767 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района сельского поселения Камчатского края»;

- Нормативы градостроительного Елизовского городского поселения, утвержденные решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 929.

- Сведения из Единого государственного реестра прав;

- Топографическая съемка М 1:1000, выполненная специалистами ООО «Атлас» в 2019 году, шифр отчета по результатам инженерных изысканий ПП0029-07.2019-ИГДИ

1.2 Цель разработки проекта планировки территории

- Обеспечение устойчивого развития территории;

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры (кварталов), направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества городской среды;

- Установление границ территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и реконструкции объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и размещения линейных объектов.

1.3 Территория для проектирования

Территория для разработки документации по планировке и межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 расположена в границах Елизовского района, в состав которого входит город Елизово.

Проект планировки и межевания территории разработан в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276, находящийся Камчатский край, Елизовский район, п. Мутной, ул. Заречная, д. 1. Площадь проектируемой территории составляет: 32351 кв.м.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,6°С. Минимальная средняя температура января – минус 12,1°С. В августе наибольшая средняя температура плюс 13,5°С. Абсолютный минимум составил минус 41°С в феврале, а максимум – плюс 36°С в июле. Безморозный период длится более 3 месяцев, сумма температур выше 10°С составила 1080°С.

2.ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, утвержденными решением  Собрания депутатов от 24.12.2020г. № 767 «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № Ю-НПА » проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2.

Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Для МКД: Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 49. Предельное количество этажей – 4, включая мансардный.

Для ИЖС: Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью: -400 кв. м – 49; - 2000 кв. м – 74,8. Предельное количество этажей – 3.

Для религиозного использования: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  Предельная высота объекта – 30 м. Предельная высота ограждения – 3 м.

По остальным видам в соответствии с ПЗЗ Елизовского городского поселения.

На территории проектирования жилая застройка представлена многоквартирным жилым фондом подлежащем к расселению.

В соответствии с этим расчет плотности не предоставляется.

2.2 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

На проектируемой территории располагаются здания:

- жилого назначения: многоквартирный дом.

- религиозные объекты для обеспечения деятельности монастыря,

а так же здания вспомогательного назначения – гаражи, сараи, навесы.

На территорию Елизовского ГО разработаны и утверждены Программы комплексного развития (далее – ПКР) Коммунальной, Транспортной и Социальной инфраструктуры.

ПКР Коммунальной инфраструктуры:

Теплоснабжение Елизовского городского поселения осуществляется от 30 источников ОАО «Камчатскэнерго», 24 источников ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Камчатский» (табл. 1.2, табл. 1.3).(общая(установленная) тепловая мощность 176,8Гкал/ч, в том числе:

(ОАО «Камчатскэнерго»–164,44Гкал/ч;

(ОАО «РЭУ» филиал «Камчатский»–12,3Гкал/ч;(присоединенная нагрузка –86,732Гкал/ч(отопление и ГВСср.час), в том числе:

(ОАО «Камчатскэнерго»–82,093Гкал/ч;

(ОАО «РЭУ» филиал «Камчатский»–4,639Гкал/ч;

(основное топливо –уголь, также используются мазут, дизтопливо;(аварийное (резервное) топливо отсутствует;

(температурный график –95–70 ºС;(схема теплоснабжения –открытая, закрытая;

(средний физический износ оборудования и тепловых сетей:(оборудование –80%;

(тепловые сети –82%.Наиболее крупными источниками теплоснабжения на территории Елизовского городского поселения являются котельные NoNo1, 2, 4, 6, Аэропорт. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением –82%.

Реконструкция с переводом на сжигание природного газа угольных котельных №№ 2, 4, 6. 20. Реконструкция котельных №№, 29, 7, 18, 27, 14, 12, 22, 16, 23, 11, котельной «Аэропорт», с разработкой проектной документации.

 реконструкция котельной № 29 (п. Мутной), установленной мощностью 0,2 Гкал/ч, в 2018 г.

Система электроснабжения Елизовского городского поселения является частью Центрального энергорайона Камчатской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока.

Центральный энергорайон технически изолирован от других энергорайонов Камчатской энергосистемы. Энергосистема Камчатки, в свою очередь, изолирована от других регионов Дальнего Востока.

Энергообъекты системы электроснабжения функционируют в сейсмоопасной зоне, со сложными природными климатическими условиями (циклоны, землетрясения, ветровые нагрузки, гололёдообразование).

Электроснабжение Центрального энергорайона осуществляется от теплоэлектроцентралей, принадлежащих ОАО «Камчатскэнерго», входящего в Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока»), и обслуживаемых филиалом этой компании – «Камчатские ТЭЦ»:

 от Камчатской ТЭЦ–1 электрической мощностью 160 МВт;

 от Камчатской ТЭЦ–2 электрической мощностью 235 МВт;

 от Верхне-Мутновской ГеоЭС электрической мощностью 12 МВт;

 от Мутновской ГеоЭС электрической мощностью 50 МВт;

 от ГЭС–1 и ГЭС–3 каскада малых Толмачёвских ГЭС суммарной мощностью 20,6 МВт;

 дизельных электростанций суммарной мощностью 15,8 МВт.

Электроснабжение Елизовского городского поселения осуществляется:

 от ПС 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, РП и ТП 10/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ, принадлежащих ОАО «Камчатскэнерго» и обслуживаемых филиалом «Центральными электрическими сетями» (ЦЭС);

 от ТП 10/0,4 кВ, обслуживаемых филиалом «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго».

Источники электроснабжения (высокое и среднее I напряжение За передачу, распределение электроэнергии и эксплуатацию сетей напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ в границах Елизовского городского поселения отвечает филиал «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго».

Распределение электрической мощности уровня напряжения 220 кВ обеспечивается от ПС220/110/35/10 кВ «Авача». Опорными центрами питания на напряжении 110 кВ являются ПС 110/35/10 кВ «Елизово», ПС 220/110/35/10 кВ «Авача». Опорными центрами питания на напряжении 35 кВ являются ПС 110/35/10 кВ «Елизово», ПС 35/10 кВ «Бугры» и ПС 35/10–6 кВ «Водозабор».

Хозяйственно-питьевое и промышленное водоснабжение Елизовского городского поселения осуществляется за счёт эксплуатации месторождений пресных подземных вод: Елизовского, Хуторского и Мутнореченского.

По результатам проведенных в 1991 году дополнительных геологоразведочных работ, эксплуатационные запасы пресных подземных вод Елизовского месторождения ГКЗ СССР утверждены в количестве 204,7 тыс. мЗ/сут. (ранее было 504 тыс. мЗ/сут.). Эксплуатационные запасы пресных подземных вод Хуторского месторождения ТКЗ Камчатской области утверждены в количестве 5,5 тыс. мЗ/сут.

Лицензии на право пользования недрами (эксплуатацию месторождений) Федерального агентства по недропользованию «Роснедра» за №№ ПТР 00558 ВЭ, ПТР 00559 ВЭ, ПТР 00714 ВЭ имеет МУП «Петропавловский водоканал».

Елизовское месторождение пресных подземных вод эксплуатируется Авачинским водозабором, Хуторское – водозаборами мкр. Пограничный и Садовый, Мутнореченское – п. Мутной.

Основным источником водоснабжения являются подземные водоносные горизонты Елизовского месторождения, гидравлически связанные с рекой Авача.

Вода для потребителей поступает от четырех водозаборов:

 Авачинский водозабор – 19 скважин;

 Водозабор мкр. Садовый – 3 скважины;

 Водозабор мкр. Пограничный – 5 скважин;

 Водозабор п. Мутной – 2 скважины.

Реконструкция водозабора п. Мутной, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Цель: выполнение санитарно-технических требований к источнику водоснабжения, повышение надежности системы водоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: 2 543 тыс. руб.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемые эффекты:

 повышение надежности работы системы водоснабжения;

 улучшение санитарно-технического состояния источника водоснабжения.

Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, включая разработку ПСД

 Реконструкция и строительство сетей водоснабжения п. Мутной

Качество воды в скважинах водозабора Мутной неудовлетворительное. Отмечается повышенное содержание сероводорода (до 5 мг/л), железа (3 мг/л), цветности (до 60 град). Вода относится к технической и поставляется для технических нужд. Население услуги водоснабжения не оплачивает.

В целях удовлетворения потребностей населения микрорайона Мутной в хозяйственно-питьевом водоснабжении надлежащего качества необходимо строительство локальных водоочистных сооружений, либо подключение территории микрорайона к системе централизованного водоснабжения от водозабора Авачинский.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами часть стоков подается на очистные сооружения, а основная часть сбрасывается через береговые выпуски в акваторию рек Авача, Хуторская, Мутная, а также в ручей Канонерский.

Установка блочных очистных сооружений п. Мутной производительностью 100 м3/сут., в том числе разработка проектно-сметной документации.

Цель: выполнение санитарно-технических требований.

Технические параметры проекта: технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: 6 630 тыс. руб.

Срок реализации: 2018 г.

Ожидаемые эффекты:

 улучшение качества предоставляемых услуг;

 улучшение санитарно-технического состояния источника водоснабжения.

Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.

ПКР Социальной инфраструктуры:

Строительство объектов на проектируемой территории не предусмотрено.

ПКР Транспортной инфраструктуры:

Строительство объектов на проектируемой территории не предусмотрено.

### 2.3 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

Объекты федерального, регионального и местного значения на территории проектирования не размещаются.

### 2.4 информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам.

Территориальная зона Ж-2 на территории проектирования не требует изменений.

## 3.Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС

Указанная территория не предназначена для развития жилого назначения, на территории отсутствует питьевое водоснабжение надлежащего качества, в связи с эти данная территория подлежит расселению.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

# 1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительств

На территории разработки документации по планировке территории расположены существующие объекты капитального строительства – многоквартирный дом, вспомогательные здания в т.ч. жилые, гаражи, сараи, навесы, беседки.

Расположенные объекты соответствуют градостроительным регламентам территориальной зоне Ж-2 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, утвержденные решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения третий созыв, тринадцатая сессия от 24.12.2020 № 767 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района сельского поселения Камчатского края».

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (код по классификатору) | ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. (2.1.1) | Многоквартирные жилые дома (малоэтажные, высотой до 4 этажей включая мансардный). Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 49. Предельное количество этажей – 4, включая мансардный. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Коммунальное обслуживание. (З.1) | Здания и сооружения, используемые в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Здания и сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости. Котельные. Водозаборы. Очистные сооружения. Насосные станции. Водопроводы. Линии электропередач. Трансформаторные подстанции. Газопроводы. Линии связи. Телефонные станции. Канализации. Стоянки. Гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники. Сооружения, необходимые для сбора и плавки снега. Здания, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | Площадь земельного участка: минимальная - 50 кв.м.; максимальная - 2000 кв.м. Минимальный отступ застройки: со стороны магистральных улиц - 5 м; со стороны улиц местного значения - 3 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование. (3.5.1) | Детские ясли. Детские сады. | Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел. Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота ограждения – 2 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
|  | Школы. Лицеи. Гимназии. Художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению. Здания и спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом. | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; - от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота ограждения – 2 м. |  |

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (код по классификатору) | ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства. (2.1) | Индивидуальные жилые дома. | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью: -400 кв. м – 49; - 2000 кв. м – 74,8. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Религиозное использование. (3.7) | Церкви. Соборы. Храмы. Часовни. Монастыри. Мечети. Молельные дома. Скиты. Домасвященослужителей. Воскресные и религиозные школы. Семинарии. Духовные училища. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 4 м. Предельная высота объекта – 30 м. Предельная высота ограждения – 2 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. (3.4.1) | Объекты капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Поликлиники. Фельдшерские пункты. Пункты здравоохранения. Центры матери и ребенка. Диагностические центры. Молочные кухни. Станции донорства крови.Клинические лаборатории. Больницы. Родильные дома. Диспансеры. Научно-медицинские учреждения. Прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре. Станции скорой помощи. Площадки санитарной авиации. | Минимальные размеры земельного участка: - больницы, родильные дома – 6000 кв.м. - поликлиники, фельдшерские пункты – 2000 кв.м. - иные объекты здравоохранения – 600 кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 6000 кв. м. – 70. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 2000 кв. м. – 60. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м. – 40. Предельное количество этажей – 5. Предельная высота ограждения – 2 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Стационарное медицинское обслуживание. (3.4.2) | Объекты капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах. Больницы. Родильные дома. Диспансеры. Научно-медицинские учреждения. Прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре. Станции скорой помощи. Площадки санитарной авиации. | Минимальные размеры земельного участка: - больницы, родильные дома – 6000 кв.м. - иные объекты здравоохранения – 600 кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 6000 кв. м. – 70. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 2000 кв. м. – 60. Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 600 кв. м. – 40. Предельное количество этажей – 5. Предельная высота ограждения – 2 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Общественное управление. (3.8) | Здания, предназначенные для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации. | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 64,6. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Государственное управление. (3.8.1) | Здания, предназначенные для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги. | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 64,6. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Представительская деятельность. (3.8.2) | Здания, предназначенные для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации. | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 64,6. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Деловое управление. (4.1) | Объекты капитального строительства, в которых размещаются объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 64,6. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Банковская и страховая деятельность. (4.5) | Объекты капитального строительства, в которых размещаются организации, оказывающие банковские и страховые услуги. | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 64,6. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Культурное развитие. (3.6) | Музеи. Выставочные залы. Художественные галереи. Дома культуры. Библиотеки. Кинотеатры. Кинозалы. Театры. Филармонии. Концертные залы. Планетарии. Парки культуры и отдыха. Цирки. Зверинцы. Зоопарки. Океанариумы. Иные объекты капитального строительства, предназначенные для осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности. (3.6.1) | Музеи. Выставочные залы. Художественные галереи. Дома культуры. Библиотеки. Кинотеатры. Кинозалы. Театры. Филармонии. Концертные залы. Планетарии. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Парки культуры и отдыха. (3.6.2) | Парки культуры и отдыха. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Парки культуры и отдыха. (3.6.2) | Парки культуры и отдыха. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Цирки и зверинцы. (3.6.3) | Цирки. Зверинцы. Зоопарки. Океанариумы. Иные объекты капитального строительства, предназначенные для осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Развлечения. (4.8) | Здания и сооружения, предназначеенные для организации развлекательных мероприятий, путешествий, размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, игровых автоматов и игровых площадок, букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Развлекательные мероприятия. (4.8.1) | Здания и сооружения, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, путешествий, размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Проведение азартных игр. (4.8.2) | Здания и сооружения, предназначенные для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Рынки. (4.3) | Объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м. Гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта при площади участка от 100 до 400 кв. м. – 1 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта при площади участка от 401 кв. м. – 3 м, со стороны улиц 5 м, проездов – 3 м. Предельное количество этажей – 2. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Магазины. (4.4) | Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта при площади участка от 100 до 400 кв. м. – 1 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта при площади участка от 401 кв. м. – 3 м, со стороны улиц 5 м, проездов – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Общественное питание. (4.6) | Рестораны. Кафе. Столовые. Закусочные. Бары. | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта при площади участка от 100 до 400 кв. м. – 1 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта при площади участка от 401 кв. м. – 3 м, со стороны улиц 5 м, проездов – 3 м. Предельное количество этажей – 3. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Гостиничное обслуживание. (4.7) | Гостиницы. Объекты капитального строительства, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. | Минимальные размеры земельного участка при числе мест гостиницы (отеля): - от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место; - от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место. Минимальные размеры земельного участка: - мотели – 100 кв. м. на 1 место; - кемпинги – 150 кв. м. на 1 место. Минимальный размер земельного участка гостевого дома – 500 кв. м. Минимальный размер земельного участка общежития – 1000 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 5. Предельная высота ограждения – 2 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Объекты дорожного сервиса. (4.9.1) | Здания и сооружения дорожного сервиса. Автозаправочные станции. Магазины сопутствующей торговли. Здания для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса. Объекты предоставления гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса (мотели). Автомобильные мойки.Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны магистральных улиц – 5 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами |
| Заправка транспортных средств. (4.9.1.1) | Автозаправочные станции. Магазины сопутствующей торговли. Здания для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны магистральных улиц – 5 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Обеспечение дорожного отдыха. (4.9.1.2) | Объекты предоставления гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса (мотели). Магазины сопутствующей торговли. Здания для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны магистральных улиц – 5 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Автомобильные мойки. (4.9.1.3) | Автомобильные мойки. Магазины сопутствующей торговли. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны магистральных улиц – 5 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Ремонт автомобилей. (4.9.1.4) | Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса. Магазины сопутствующей торговли. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны магистральных улиц – 5 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Хранение автотранспорта. (2.7.1) | Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением служебных гаражей. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны магистральных улиц – 5 м. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами |

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (код по классификатору) | ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Для основного вида земельного участка«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». |
| Хранение автотранспорта. (2.7.1) | Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта. | В соответствии с основным видом разрешенного использования. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Для условно разрешенного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» |
| Ведение огородничества. (13.1) | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. | В соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Хранение автотранспорта. (2.7.1) | Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта. | В соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |
| Для условно разрешенных видов разрешенного использования «здравоохранение», «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «стационарное медицинское обслуживание», «общественное управление», «деловое управление», «банковская и страховая деятельность», «культурное развитие», «объекты культурно-досуговой деятельности», «цирки и зверинцы»,«религиозное использование», «гостиничное обслуживание»,«развлечения», «развлекательные мероприятия», «проведение азартных игр», «объекты дорожного сервиса», «заправка транспортных средств», «обеспечение дорожного отдыха». |
| Служебные гаражи. (4.9) | Гаражи служебные (постоянные или временные). Стоянки для хранения служебного транспорта (используемые в целях общественного использования и предпринимательства). | В соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования. | В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с местными и региональными нормативами градостроительного проектирования.

Строительство новых объектов капитального строительства жилого фонда (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома) не предусмотрено.

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Объекты местного, регионального, федерального значения на проектируемой территории отсутствуют.

# 3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

###### 3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источники возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Елизовского сельского поселения подразделяются на следующие категории:

- Источники чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения;

- Источники чрезвычайных ситуаций техногенного  характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения, а так же прилагаемую местность за её пределами;

- Источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, на территории в границах поселения, а так же прилегаемую местность за её пределами (при наличии данных источников чрезвычайных ситуаций).

Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера на территории п. Мутного

| Источник природной чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опасные геологические процессы |
| Землетрясение | сейсмический удар; деформация горных пород; взрывная волна; извержение вулкана; нагон волн (цунами); гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; затопление поверхностными водами; деформация речных русел. | Елизовское городское поселение расположено на территории с сейсмичностью 6 - 8 баллов, что является весьма опасным природным процессом. |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| Подтопление | повышение уровня грунтовых вод; гидродинамическое давление потока грунтовых вод; загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций. | В период весеннего половодья и прохождения паводков |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер Шторм Шквал. Ураган | ветровой поток; ветровая нагрузка; аэродинамическое давление; вибрация; | На территории возможны чрезвычайные ситуации, связанные со штормовыми, шквальными и ураганными ветрами. |
| Продолжительный дождь (ливень) | поток (течение) воды; затопление территории. | На территории возможна угроза прохождения продолжительных ливней. |
| Сильный снегопад | снеговая нагрузка; снежные заносы | На территории возможна угроза выпадения сильных снегопадов. |
| Сильная метель | снеговая нагрузка; ветровая нагрузка; снежные заносы | На территории возможна угроза сильных метелей. |
| Гололед | гололедная нагрузка | На территории возможна угроза гололеда. |
| Град | вибрация; удар | На территории возможна угроза выпадения града. |
| Туман | снижение видимости (помутнение воздуха) | На территории возможна угроза возникновения густых туманов. |
| Гроза | электрические разряды | На территории Елизовского сельского поселения возможна угроза грозовых явлений. |
| Природные пожары |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | пламя; нагрев тепловым потоком; тепловой удар; помутнение воздуха; опасные дымы; загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы | На территории возможна угроза ландшафтных и лесных пожаров. |

1. Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможно возникновение такого явления как паводок.

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах разработаны местные правовые акты.

Мероприятия

- регулирование стока в русле рек;

- отвод паводковых вод;

- регулирование поверхностного стока на водосборах;

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла;

- повышение отметок защищаемой территории;

- агролесомелиорация.

2. Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные гололед, мороз и жара возможны на территории всего поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях. Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1×10-2 – 1×10-5.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электроснабжения, связи), нарушению электроснабжения.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (далее также - СП 20.13330.2011) элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 38 кгс/м2, характерным для данного климатического района.

Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 120 кг/м2, установленных СП 20.13330.2011 для данного района строительства.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

3. Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров городского поселения, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

На территории поселения вероятность возникновения природных пожаров в жилой зоне маловероятна.

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

4. Сейсмическая опасность – это геологические и инженерно-геологические процессы, которые оказывают или потенциально могут оказать отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений и прочих хозяйственных объектов, экосистем, а также на жизнедеятельность людей. Развитие опасных геологических процессов может быть обусловлено как непосредственно влиянием строительства на вмещающий грунтовый массив, так и изменением тектонических, гидрогеологических и прочих характеристик массива под воздействием региональных природных факторов.

Землетрясения - это сейсмические явления, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии, передающиеся на большие расстояния в виде резких колебаний, приводящих к разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. В соответствии с данными СТП Хабаровского района и СП 14.13330.2014. «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*» (далее также - СП 14.13330.2014) уровень фоновой сейсмичности проектируемой территории составляет 6-7 баллов.

К первичным факторам поражения при землетрясениях практически можно отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности. Вторичные факторы условно можно подразделить на природные и связанные с человеческой деятельностью. Они вызывают опасные геологические явления – растяжение, течение и проседание грунта, широкие трещины в нем, обвалы, камнепады и пр. К последствиям, связанным с человеческой деятельностью, можно отнести повреждение зданий, пожары, взрывы, наводнения (в случае разрушения гидротехнических сооружений – плотин), выбросы вредных веществ, аварии, выход из строя систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации, теплотрасс).

Сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель и травмы людей, как физические, так и психические.

При возникновении землетрясения на территории села силой 7 баллов жилые здания получат следующие повреждения:

– слабые (тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют).

– умеренные (падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из дымовых труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах; незначительные деформации и отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей).

– тяжелые (обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб; значительные повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в стенах; значительные деформации каркаса; заметные сдвиги панелей; выкрашивание бетона в узлах каркаса).

– частичные (проломы и вывалы в несущих стенах; развалы стыков и узлов каркаса; нарушение связей между частями здания; обрушение отдельных панелей перекрытия; обрушение крупных частей здания).

– полное разрушение жилых зданий, находящихся в аварийном и ветхом состоянии.

Мероприятия

Основной мерой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является комплекс экономических, технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение тяжести и масштабов возможных последствий. К ним могут быть отнесены:

- создание специальной сети сейсмического наблюдения и прогнозирования землетрясений;

- определение наиболее сейсмоопасных территорий;

- обучение населения способам самоспасения, взаимопомощи и выживания;

- строительство сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

При строительстве объектов необходимо осуществлять антисейсмические мероприятия, учитывая требования СП 14.13330.2014. Сейсмостойкость сооружений обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих конструкций. Большое значение в антисейсмическом строительстве имеет высокое качество строительных материалов и технологии выполнения работ.

3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории

| Источник чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пожаро-взрывоопасные объекты | ударная волна; пламя; нагрев тепловым потоком; тепловой удар; помутнение воздуха; опасные дымы; загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. социальный ущерб; экономический ущерб; экологический ущерб; | На территории пожаро-взрывоопасными опасными объектами являются: гаражи, коммунально-бытовые здания и сооружения расположенные на территории поселения (жилые дома, частные бани и гаражи). |

1. Аварии на пожароопасных объектах. К числу пожароопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие и транспортирующие горючие взрывопожароопасные вещества.

Исходя из статистики вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением технологического процесса на объекте, находится в пределах допустимых значений. Социально-значимые объекты в зоне поражения отсутствуют.

Пожароопасные, химически-, биологически- и радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

2. Транспортные аварии. Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. На территории поселения возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:

- превышение скорости;

- игнорирование дорожных знаков;

- выезд на полосу встречного движения;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины).

Исходя из статистических данных, следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах сельского поселения нет. Маршрутов транспортировки опасных грузов по территории поселения не проходит.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна.

3. Аварии на электроэнергетических системах. В поселении также существует риск возникновения ЧС на трансформаторной подстанции. Причиной возникновения аварии с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей может явиться изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования объекта, невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования. Также вероятно возникновение аварии в связи с общим снижением уровня технологической дисциплины. Перечисленные причины будут являться основными и при возникновении технологических аварий и возгораний на электроэнергетических системах.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях маловероятна.

Мероприятия

- проведение работ по реконструкции объекта;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования электростанций на более современное и надежное.

4. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на трубопроводах в большинстве случаев возникают по причине брака при строительно-монтажных работах, отступления от проектных решений, внешних механических воздействий, коррозионного износа труб, запорной и регулирующей арматуры. Объектами риска в районе являются системы тепло и водоснабжения. Риск возникновения аварий на сетях газоснабжения отсутствует в связи с отсутствием в поселении сетей газоснабжения.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Исходя из статистических данных, следует, что вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения маловероятны.

Мероприятия

- проведение технических мероприятий по диагностике состояния трубопроводов;

- проведение ремонтов линейной части трубопроводов.

Основные причины возникновения техногенных опасностей.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- снижение профессионального уровня работников;

- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

3.3 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании.

Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений при их эксплуатации.

Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

# 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. Большая роль в разработке и реализации таких мер отводится органам местного самоуправления, целью политики которых является улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий. Поэтому особое внимание необходимо уделять разработке природоохранных и ресурсовоспроизводящих мероприятий, а также экологическому обоснованию хозяйственной деятельности на начальной стадии принятия градостроительных решений.

# 5. Обоснование очередности развития территории

С целью улучшения уровня обеспеченности населения объектами инжинерной инфраструктуры проектом планировки предлагается на первую очередь предусмотреть строительство:

В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

– строительство подземного водозабора питьевого водоснабжения расчетной производительностью 260 куб.м/сут;

– строительство ВОС расчетной производительностью 250 куб.м/сут;

– строительство магистральных сетей водоснабжения диаметрами 125, 140 мм общей протяженностью 2,9 км;

– строительство распределительных сетей водоснабжения диаметрами 90, 110 мм общей протяженностью 0,4 км;

– строительство блочно-модульных КОС расчетной производительностью 200 куб.м/сут;

– строительство сбросного коллектора диаметром 160 мм;

– реконструкция котельной котельной;

– строительство магистральных сетей теплоснабжения общей

протяженностью 0,2 км в двухтрубном исполнении;

В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

– строительство 0,3 км местных улиц;

– разработка проекта на устройство системы поверхностного водоотвода.

##### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 1.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

По проекту межевания образуется 4 земельных участков и 1 земельный участок сохраняется в измененных границах. Общая площадь 119 917 кв.м. Информация по образуемым земельным участкам представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сведения об образуемых земельных участках

| Условный номер образуемого земельного участка | Информация по землям, из которых образуется земельный участок | Информация по образуемому земельному участку |
| --- | --- | --- |
|  | Номер исходного земельного участка или номер кадастрового квартала | Правообладатель |  | Номер исходного земельного участка или номер кадастрового квартала | Правооблада тель | Площадь/ кв.м. | Номер исходного земельного участка или номер кадастрового квартала | Правооблада тель |  | Номер исходного земельного участка или номер кадастрового квартала |
| :ЗУ1 | 41:05:0101055:2276 | Елизовское городское поселение | 119 917 | Земли населенных пунктов | - | 24264 | Земли населенных пунктов | код.3.7. «Религиозное использование»» | Образование земельного участка путем раздела с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен | Собственность |
| :ЗУ2 | 41:05:0101055:2276 | Елизовское городское поселение | 119 917 | Земли населенных пунктов |  | 1360 | Земли населенных пунктов | код.2.5. «Среднеэтаж ная застройка» | Образование земельного участка путем раздела с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен | Собственность |
| :ЗУ3 | 41:05:0101055:2276 | Елизовское городское поселение | 119 917 | Земли населенных пунктов | - | 2199 | Земли населенных пунктов | код.3.1. «Коммунальное обслуживание» | Образование земельного участка путем раздела с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен | Собственность |
| :ЗУ4 | 41:05:0101055:2276 | Елизовское городское поселение | 119 917 | Земли населенных пунктов | - | 1991 | Земли населенных пунктов | Код 12.0.1. «Уличнодорожная сеть» ул.Заречная | Образование земельного участка путем раздела с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен | Собственность |
| ИТОГО | ' |  |  |  |  | 32351 |  |  |  |  |

Информация по изменяемому земельному участку и представлена в таблице 2

Таблица 2. Сведения об изменяемых земельных участках

| кадастровый номер образуемого земельного участка | Информация по землям, из которых образуется земельный участок | Информация по образуемому земельному участку |
| --- | --- | --- |
|  | Номер исходного земельного участка | Правооблада тель | Площадь/ кв.м. | Категория земель | Вид разрешенног о использован ия | Площадь/ кв.м. | Категория земель | Вид разрешенног о использовани я | Способ образования | Примечание |
| 41:05:0101055:2276 | 41:05:0101055:2276 | Елизовское городское поселение | 119 917 | Земли населенных пунктов |  | 90 104 | Земли населенных пунктов | код.3.1. «Коммуналь ное обслуживани е» | Образование земельного участка путем раздела с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен | Собственность |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 90 104 |  |  |  |  |

Таблица 3. Каталог координат образуемых земельных участков и частей земельных участков

Таблица 3. Каталог координат

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 41:05:0101055:2276 площадь 90 104 кв.м. |
| 1 | 580840,37 | 1399069,69 |
| 2 | 580688,74 | 1399290,86 |
| 3 | 580606,30 | 1399294,18 |
| 4 | 580561,32 | 1399291,51 |
| 5 | 580519,11 | 1399294,42 |
| 6 | 580504,02 | 1399296,15 |
| 7 | 580515,20 | 1399289,75 |
| 8 | 580391,60 | 1398940,01 |
| 1 | 580840,37 | 1399069,69 |
| Внутренняя граница |
| 9 | 580617,57 | 1399153,34 |
| 10 | 580609,21 | 1399157,99 |
| 11 | 580604,74 | 1399150,00 |
| 12 | 580613,11 | 1399145,34 |
| 9 | 580617,57 | 1399153,34 |

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 41:05:0101055:2276:ЗУ1 площадь 24264 кв.м. |
| 3 | 580606,3 | 1399294,18 |
| 14 | 580608,36 | 1399465,6 |
| 15 | 580608,46 | 1399469,1 |
| 16 | 580606,77 | 1399497,52 |
| 17 | 580604,14 | 1399535,46 |
| 18 | 580603,84 | 1399539,85 |
| 19 | 580603,43 | 1399545,84 |
| 20 | 580603,14 | 1399549,99 |
| 21 | 580599,12 | 1399608,15 |
| 22 | 580572,21 | 1399610,34 |
| 23 | 580571,36 | 1399587,82 |
| 24 | 580597,93 | 1399586,44 |
| 25 | 580599,97 | 1399564,43 |
| 26 | 580560,89 | 1399567,52 |
| 27 | 580546,97 | 1399567,9 |
| 28 | 580546,47 | 1399549,13 |
| 29 | 580533,39 | 1399548,5 |
| 30 | 580534,61 | 1399523,42 |
| 31 | 580561,79 | 1399325,41 |
| 32 | 580524,19 | 1399325,99 |
| 33 | 580394,81 | 1399408,96 |
| 34 | 580371,44 | 1399372,03 |
| 7 | 580504,02 | 1399296,15 |
| 6 | 580519,11 | 1399294,42 |
| 5 | 580561,32 | 1399291,51 |
| 4 | 580592,7 | 1399293,37 |
| 3 | 580606,3 | 1399294,18 |

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 41:05:0101055:2276:ЗУ2 площадь 1360 кв.м. |
| 35 | 580645,40 | 1399504,78 |
| 36 | 580642,26 | 1399537,49 |
| 37 | 580613,71 | 1399535,48 |
| 17 | 580604,14 | 1399535,46 |
| 16 | 580606,77 | 1399497,52 |
| 35 | 580645,40 | 1399504,78 |

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 41:05:0101055:2276:ЗУ3 площадь 2199 кв.м. |
| 38 | 580641,09 | 1399552,38 |
| 39 | 580640,29 | 1399604,80 |
| 21 | 580599,12 | 1399608,15 |
| 20 | 580603,14 | 1399549,99 |
| 40 | 580615,07 | 1399550,07 |
| 38 | 580641,09 | 1399552,38 |

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 41:05:0101055:2276:ЗУ4 площадь 1991 кв.м. |
| 41 | 580785,61 | 1399541,37 |
| 42 | 580784,05 | 1399557,01 |
| 43 | 580641,17 | 1399547,37 |
| 38 | 580641,09 | 1399552,38 |
| 40 | 580615,07 | 1399550,07 |
| 20 | 580603,14 | 1399549,99 |
| 19 | 580603,43 | 1399545,84 |
| 18 | 580603,84 | 1399539,85 |
| 17 | 580604,14 | 1399535,46 |
| 37 | 580613,71 | 1399535,48 |
| 36 | 580642,26 | 1399537,49 |
| 44 | 580712,16 | 1399542,58 |
| 45 | 580763,30 | 1399545,65 |
| 46 | 580775,32 | 1399545,78 |
| 41 | 580785,61 | 1399541,37 |

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОТНЕСЕННЫХ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом межевания предусматривается образование земельного участка с видом разрешенного использования общего пользования код.12.0.1. «Уличнодорожная сеть» площадью 1991 кв.м (под улицу Заречную).

3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)

На проектируемой территории земли лесного фонда отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры, Масштаба 1:25 000

2. Чертеж планировки территории, Масштаба 1:1 000

3. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры, Масштаба 1:1 000

4. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, Масштаба 1:1 000

5. Чертеж межевания территории,  Масштаба 1:1 000

6. Чертеж к материалам по обоснованию проекта межевания территории, Масштаба 1:1 000