ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

| № п/п | Субъект проверки | Место проведения проверки | Правовые основания проведения проверки | № приказа о проведении проверки | Информация о результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Завойко» | г. Елизово, ул. Мячина, д. 22 | п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 9 ч. 1 ст. 14, ст. 20, ч. 1.1. ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 10, ст. 11 Федерального закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». | № 1308/21-П № 2708/21-П № 2607/21-П от 26.07.2021 | На основании рейдового задания от 09.08.2021 проведена адресная проверка МКД № 22 по ул. Мячина. В результате осмотра выявлены нарушения, а именно: - придомовая территория, входная группа подъезда № 1, № 2 многоквартирного дома № 22 в надлежащем состоянии; - на этаже № 3 подъезда № 1 многоквартирного дома № 22 по ул. С. Мячина не заперт электрический щит (неисправно запирающее устройство); - между этажами № 2 и № 3 подъезда № 2 отсутствуют/неисправны элементы ограждения лестницы; - в подъезде № 2 открыт люк выхода на кровлю (отсутствует замок); - открыта дверь подвального помещения № 2 (отсутствует замок); - затопление подвального помещения № 2 предположительно канализационными стоками с присутствием характерного запаха в данном подвальном помещении, а также подъезде № 2. 18.08.2021 выдано предписание на устранение нарушений со сроком исполнения 26.08.2021. На основании приказа № 2708/21-П 02.09.2021 года проведена проверка исполнения предписания. Нарушения устранены, предписание выполнено в полном объеме. |