Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 07.05.2019  			            	№  469-п

г. Елизово

О создании комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском поселении

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 №103, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.04.2019 № 438-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизоском городском поселении в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить План проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского городского   поселения согласно приложению  3  к настоящему постановлению.

4.   Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя  Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации  Елизовского городского  поселения.

Глава администрации Елизовского

городского поселения                            				      Д.Б.Щипицын

Приложение  2

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от __.__.2019 №  ___ -п

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК

готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского городского поселения

I)Объекты, подлежащие проверке:

- Котельные и тепловые сети, переданные по концессионному соглашению в ПАО «Камчатскэнерго», находящиеся в эксплуатации у отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, МУП  «Елизовское городское хозяйство 2», АО «356 Управление Начальника Работ»;

- Объекты социально-бытовой сферы;

- Многоквартирные дома Елизовского городского поселения.

Сроки проведения проверки:

с 01.08.2019 по 30.09.2019.

II)Документы, проверяемые в ходе проверки:

1. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проводится проверка:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. Для потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в отношении данных организаций проводится проверка:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;

17)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

III) Порядок проведения проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности муниципального образования к отопительному периоду 2019-2020 годов,  а при необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня  с даты завершения проверки.

Комиссия составляет Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу и выдает в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

Приложение  1

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 07.05.2019 №  469 -п

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности  к отопительному

периоду 2019-2020 годов  теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском поселении

| Председатель комиссии Грачев И.Б. | Руководитель Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии Лукьянченко А.Н. | Заместитель руководителя – начальник отдела энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Секретарь комиссии Субботина Е.В. | Советник отдела модернизации жилищно- коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Члены комиссии: |  |
| Горбачев С.А. | Инженер-энергетик отдела энергетики и транспорта МКУ "Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта" |
| Кучинская Т.Н. | Инженер отдела модернизации жилищно- коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Макалов И.В. | Инженер отдела энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Ударцев В.В. | Консультант отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса и правового регулирования Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения; |
| Саломатин А.А. | Инженер отдела модернизации жилищно- коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения. |

Приложение 3

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 07.05.2019 №  469 -п

План

проведения проверок готовности  к отопительному

периоду 2019-2020 годов  теплоснабжающих и теплопотребляющих

организаций Елизовского городского поселения

| № п/п | Наименование организации | Сроки проведения проверки | Лицо, ответственное за подготовку приказа, организацию проверки и оформление результатов проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплопотребляющие организации, не относящиеся к жилищному фонду | 01.08.2019-29.08.2019 | Субботина Е.В. |
| 2. | УК ООО «Жилремстрой» ООО УК «МКД» УК ООО «Город» (ИНН 4105041770) УК ООО УК «Город» (ИНН 4105040777) УК ООО «УК Завойко» МУП «Елизовское городское хозяйство» МУП «Елизовское городское хозяйство-2» | 01.08.2019-29.08.2019 | Субботина Е.В. |
| 3. | УК ООО «Омега» ООО «Прайд-ЛТД» ООО «УК Новый город» | 07.08.2019-29.08.2019 | Субботина Е.В. |
| 4. | ООО «Альянс- Бизнес» ООО «Елизово-Камчатка» ООО «Комфортжилсервис» ООО «Уютное жилье» ООО «Территория уюта» ООО «Альянс» ООО «Территория комфорта» ООО «Родник» | 14.08.2019 -30.08.2019 | Субботина Е.В. |
| 5. | ИП Лысенко К.С. ТСЖ «Ватутина 4» ТСЖ «Ватутина 8» ТСЖ «Дальневосточная 9» ТСЖ «Дальневосточная 10» ТСЖ «Дальневосточная 10а» ТСЖ «Дальневосточная 12» ТСЖ «Дальневосточная 14» ТСЖ «Крашенинникова 2» ТСЖ «Крашенинникова 10а» ТСЖ «Соловьева 2» ТСЖ «Школьная 1б» ТСЖ «Школьная 3» ТСЖ «Мой дом» ТСЖ «Школьная 5» ТСЖ «Школьная 5/1» ТСЖ «Уют» ТСЖ «Школьная, 7» ТСЖ «Школьная, 8» ТСЖ «Школьная, 9» ТСЖ «Надежда» ТСЖ «Школьная, 10а» ТСЖ «Школьная, 11» ТСЖ «Школьная, 13» ТСЖ «Ветеран» ТСЖ «Элитный дом» ТСЖ «Звездная шесть» ТСН «Нагорная, 30» ТАЖ «Завойко 114» ОАО «РУП» ТСЖ «Мурманчанка 2» ТСЖ «Смоленская 2» ТСЖ «Красноярская 5а» ТСЖ « Звездная 5» ТСЖ «Звездная -2» | 10.08.2019-05.09.2019 | Субботина Е.В. |
| 6. | Отделение «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика МУП «Елизовское городское хозяйство-2» АО «356 Управление Начальника Работ» | 10.08.2019-20.09.2019 | Субботина Е.В. |