**План работ на 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения** |
| *Авачинский, д. 1* | Устройство контейнерной площадки с бетонным покрытием | 3 квартал |
| Ремонт кровли (100 м²) | 3 квартал |
| *Беринга, д. 5* | Смена трубопровода ХВС (40 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода отопления (75 м) | В течение всего периода |
| *Беринга, д. 21* | Ремонт электрощитовых с переоборудованием (монтажом на лестничных площадках) | 4 квартал |
| *Гришечко, д. 7* | Смена трубопровода отопления (100 м) | В течение всего периода |
| Смена подъездных козырьков (2 шт.) | 2 квартал |
| *Завойко, д. 11* | Смена трубопровода ХВС (70 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода отопления (60 м) | В течение всего периода |
| *Звездная, д. 7* | Смена магистрального трубопровода отопления (60 м) | В течение всего периода |
| Ремонт трубопровода КНС (30 м) | 3 квартал |
| *Ленина, д. 15* | Ремонт кровли (120 м²) | 2 квартал |
| *Ленина, д. 51а* | Ремонт кровли (120 м²) | 2 квартал |
| Смена трубопровода ХВС (80 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ГВС (90 м) | В течение всего периода |
| *Набережная, д. 13* | Смена трубопровода отопления (250 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ХВС (160 м) | В течение всего периода |
| *Набережная, д. 23* | Ремонт подъездных козырьков (2 шт.) | 2 квартал |
| Смена трубопровода отопления (400 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ХВС (150 м) | В течение всего периода |
| Восстановление штукатур. слоя фасада дома (65 м²) | 2 квартал |
| *Радужный, д. 8* | Смена магистрального трубопровода отопления (60 м) | В течение всего периода |
| *Рябикова, д. 7* | Ремонт подъездных козырьков (3 шт.) | 4 квартал |
| Смена трубопровода отопления (250 м) | В течение всего периода |
| Ремонт системы водоотведения (35 м) | 4 квартал |
| Смена трубопровода ХВС (130 м) | В течение всего периода |
| *Рябикова, д. 9* | Смена трубопровода отопления (370 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ХВС (160 м) | В течение всего периода |
| *Рябикова, д. 16* | Смена трубопровода отопления (120 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ХВС (120 м) | В течение всего периода |
| *Рябикова, д. 18* | Смена трубопровода ХВС (130 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода отопления (260 м) | В течение всего периода |
| *Рябикова, д. 57* | Смена трубопровода ХВС (120 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ГВС (150 м) | В течение всего периода |
| Ремонт подъездных козырьков (4 шт.) | 3 квартал |

**🞟 Объем выполненных работ за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 12/1** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 49,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Уборка снега, льда | м3 | 1,0 | 54,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 0,8 | 397,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 57,02 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5144,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (двери) | м | 2,0 | 109,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м3 | 4,8 | 13599,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **19 409,02** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, пер. Авачинский, д. 1** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 15,0 | 7670,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2289,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 86,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 228,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 35,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 140,39 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Замена трубопровода КНС | м3 | 32,0 | 24532,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 3,0 | 24571,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **62414,48** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Беринга, д. 5** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2289,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 908,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 1,0 | 441,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 12,0 | 6136,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 304,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 66,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 80,85 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Замена трубопровода КНС | м | 2,0 | 61114,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 6555,50 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 2763,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 6,0 | 7511,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 899,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **90230,44** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Беринга, д. 21** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,7 | 1068,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 4319,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка подвального помещений | т | 1,5 | 1188,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1462,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,00 | 430,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 66,00 |
| Июнь  |   |   |   |   |
|   | Изготовление контейнер. площадки | кв. м | 1,0 | 11174,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 80,85 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,5 | 767,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 3,0 | 475,00 |
|   | Очистка КНС (дворовая) | м | 1,0 | 5309,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 12,0 | 6539,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 2947,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 36095,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 732,00 |
|   | Смена дверных приборов | шт. | 2,0 | 1165,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 1584,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Установка стекол на дверь | м2 | 2,0 | 707,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **77496,94** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (двери, окна) | т | 2,5 | 4449,00 |
|   | Замена крана стояка ХВС | шт. | 1,0 | 595,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 886,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 21736,00 |
|   | Ремонт конструкций (решетки на окна) | т | 1,0 | 13911,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1056,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (двери, окна) | шт. | 4,0 | 19181,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 3248,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 4,0 | 7371,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 2848,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 86,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 67,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 35,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 140,41 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1693,00 |
|   | Смена крана на радиаторе | шт. | 1,0 | 190,00 |
|   | Установка крана ХВС в подъезде | м | 8,0 | 8584,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 3,0 | 336,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **91143,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Завойко, д. 11** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (доводчик дверной) | м | 2,0 | 2923,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (металлич. дверь) | т | 0,5 | 10976,00 |
|   | Ремонт конструкций (металлич. дверь) | м2 | 1,9 | 4175,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5114,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Установка радиатора в подъезде | кВт | 0,7 | 22292,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Установка пластик. дверей | м2 | 2,0 | 18985,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1116,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 1228,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 66,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 352,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 87,02 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 352,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 6868,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 3500,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 884,00 |
|   | Замена стояка КНС | м | 5,0 | 8415,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 363,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 4,0 | 4856,00 |
|   | Установка крана | шт. | 1,0 | 190,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (двери) | шт. | 1,0 | 2388,00 |
|   | Тек ремонт водоснабжения | м | 1,0 | 16499,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **114736,11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Звездная, д. 7** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 3,4 | 5188,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 1526,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 1526,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 763,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1020,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 2160,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 6,4 | 3212,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 6,4 | 5070,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 2289,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 502,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2289,00 |
|   | Ремонт конструкций (люки) | т | 3,0 | 9706,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 0,3 | 152,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 9603,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 0,3 | 783,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2302,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2302,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 5144,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,5 | 7715,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 2456,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 94,02 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,11 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 3,0 | 3233,00 |
|   | Ограждение придомовой территории | шт. | 1,0 | 8000,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1360,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 13,0 | 2059,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 15,0 | 2376,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 15,0 | 2376,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 15,0 | 2376,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Установка слухового окна | м2 | 11,7 | 686,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 50,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 15,0 | 7963,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 15,0 | 2376,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 4,0 | 634,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5309,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | м | 1,0 | 6908,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2526,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 3,0 | 5052,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 25,0 | 14110,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1201,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2526,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 15,0 | 8466,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,7 | 2863,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 332,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 7902,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **157649,13** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Ленина, 15** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | мм | 1,0 | 427,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций(стены) | м2 | 6,0 | 5996,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 66,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (козырьки) | м3 | 0,24 | 19079,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 92,93 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 2395,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 1622,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 21083,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 8,0 | 9698,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 3,0 | 3970,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 0,5 | 804,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1689,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 332,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 2598,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **72657,02** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Ленина, д. 51 А** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Март |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2289,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1047,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 14,0 | 7159,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 66,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,01 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 352,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 3,0 | 148,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 99,00 |
|   | Замена крана на стояке ХВС | м | 2,0 | 3007,00 |
|   | Замена крана на стояке ХВС | шт. | 1,0 | 1441,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления  | шт.  | 2,0 | 3248,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 4,0 | 5153,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,0 | 3168,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1693,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1693,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **31819,10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Набережная, д. 13** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 580,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1176,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 43,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 71,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 103,25 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 16,0 | 20955,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 20039,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 884,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Тек ремонт водоснабжения | м | 1,0 | 2847,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 3,0 | 2720,00 |
|   | Ремонт конструкций (обшивка короба) | м2 | 0,5 | 42,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **53889,34** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Набережная, д. 23** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 3514,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,1 | 1678,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Замена стояка ХВС | м | 1,6 | 18390,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1365,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 1535,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 6,0 | 1624,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,4 | 614,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,8 | 1228,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 812,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 46,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Замена стояка ХВС | м | 18,0 | 18978,00 |
|   | Замена стояка КНС | м | 6,0 | 9011,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 103,37 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Ремонт крыльца | м3 | 0,51 | 2744,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 3,0 | 475,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,0 | 317,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 20046,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,5 | 792,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 649,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 2,0 | 7972,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 732,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 5,0 | 6746,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 3,0 | 505,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (двери) | м | 2,0 | 350,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,2 | 19917,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 4,0 | 8110,00 |
|   | Тек. ремонт КНС и водоснабжения | м | 4,0 | 7790,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 14065,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 3,0 | 8757,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 5,0 | 2335,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 11854,00 |
|   | Установка циркулярного насоса | шт. | 1,0 | 32798,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 15,0 | 29930,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **237021,46** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 5** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Май |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | м | 4,0 | 13000,00 |
|   | Ремонт конструкций | м2 | 3,0 | 2998,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (козырьки) | м3 | 1,0 | 34226,00 |
|   | Изготовление контейн. площадки | м | 1,0 | 7449,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,83 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 363,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **59292,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 7** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 0,1 | 5114,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Изготовление контейн. площадки | м | 1,0 | 7450,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,83 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **13 820,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 9** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,5 | 763,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,0 | 3069,00 |
|   | Изготовление контейн. площадки | м | 1,0 | 7450,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,83 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5144,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1627,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5144,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **24 453,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 11** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Май |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 0,5 | 510,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Изготовление контейн. площадки | кв.м | 1,0 | 7247,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,83 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **10655,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 13** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,4 | 614,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Изготовление контейн. площадки | кв.м | 1,0 | 7247,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,83 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (зонты на крыше) | шт. | 1,0 | 11196,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **20 313,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 17** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,3 | 1984,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,3 | 1984,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 1448,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,3 | 1984,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5144,00 |
|   | Изготовление контейн. площадки | кв.м | 1,0 | 7246,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 93,83 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 7715,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 7715,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 7715,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 2376,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **46567,92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, пер. Радужный, д. 8** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,5 | 3815,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,5 | 1526,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 2835,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
|   |   |   |   |   |
|   | Вырезка ветвей деревьев | шт. | 5,0 | 1435,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Замена трубопровода ХВС | м | 15,0 | 1445,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,0 | 307,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 26,0 | 48302,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 4,0 | 49254,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1892,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 2997,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1892,00 |
|   | Замена стояка ХВС | м | 4,0 | 5812,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 10637,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 812,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 35,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Изготовление контейн. площадки | м | 1,0 | 12798,38 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 21,20 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Ремонт крыльца у подъезда | м3 | 1,5 | 14292,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 15,0 | 2302,00 |
|   | Ремонт крыльца у подъезда | т | 13,1 | 3471,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 12,0 | 6555,50 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 2535,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | кВт | 1,0 | 29006,00 |
|   | Замена трубопровода КНС | м3 | 1,0 | 71352,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 28,0 | 55607,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 28,0 | 44633,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 16,0 | 28871,00 |
|   | Ремонт конструкций (шт.укат. стены) | м2 | 6,0 | 6580,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 38,0 | 55701,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ ремонт водоснабжения | шт. | 2,0 | 2350,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 4,0 | 4805,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **476663,17** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Рябикова, д. 7** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | мм | 1,0 | 487,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 297,00 |
|   | установка замка в подвале | шт. | 1,0 | 707,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Заливка бетоном крыльцо подъезда | м3 | 2,0 | 15442,00 |
|   | Очистка КНС (дворовой) | м | 1,0 | 5144,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 86,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 841,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 43,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 71,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2302,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 116,14 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Установка замка в подвале | шт. | 1,0 | 687,00 |
|   | Ремонт шлагбаума (сварка) | т | 4,2 | 272,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 1962,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 23876,00 |
|   | Закрытие окон подвальных | м2 | 4,2 | 761,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 24,0 | 32011,00 |
|   | Замена трубы КНС | м | 8,0 | 12629,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 12,0 | 27105,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 2395,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 0,5 | 792,00 |
|   | Замена трубы КНС | м | 6,0 | 12085,00 |
|   | Ремонт стояка ХВС | м | 1,0 | 1011,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 644,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,0 | 317,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 664,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **145836,23** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Рябикова, д. 9** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 4,0 | 610,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 86,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 841,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 71,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 116,14 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 767,00 |
|   | Ремонт трубопровода ХВС | м | 5,0 | 556,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 5,0 | 5266,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 2947,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 4,0 | 725,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 26,0 | 50960,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 1803,00 |
|   | Установка крана | шт. | 1,0 | 542,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Тек ремонт водоснабжения | м | 12,0 | 22360,00 |
|   | Ремонт конструкций (дв. замки) | шт. | 1,0 | 735,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 18,0 | 24016,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 8,0 | 6776,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **125532,23** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Рябикова, д. 16** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (бак под мусор) | т | 1,0 | 8698,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 2,0 | 305,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 886,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 49,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Замена стояка ХВС | м | 2,0 | 2010,00 |
|   | Замена трубы ХВС | м | 1,0 | 946,00 |
|   | Замена стояка ХВС | м | 8,0 | 7965,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 86,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 812,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 120,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 43,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 76,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 71,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 122,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 116,14 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1627,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 5533,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 15,0 | 2376,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 3130,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 2,0 | 6637,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (дверной доводчик) | шт. | 1,0 | 2510,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **45507,23** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Рябикова, д. 18** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (бак под мусор) | т | 1,0 | 8698,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 5630,00 |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1670,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1430,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Установка почтовых ящиков | шт. | 1,0 | 1484,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 2,0 | 33353,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 1632,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 3880,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 86,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 812,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 125,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 71,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 123,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 116,14 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 3285,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2302,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 1,0 | 3728,00 |
|   | Замена трубы на стояке ХВС | м | 1,0 | 1478,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 24,0 | 37922,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 12,0 | 16703,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 3500,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,3 | 2059,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 6,0 | 14498,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 8,0 | 15469,00 |
|   | Установка счетчиков ГВС | шт. | 1,0 | 4192,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (двери) | м | 1,0 | 1750,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **167159,23** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **г. Елизово, ул. Рябикова, д. 57** | **Един. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб.** |
| Январь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 21,5 | 38670,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 1684,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 1684,00 |
|   | Ремонт конструкций (окна, двери) | т | 0,5 | 55045,00 |
| Февраль |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | шт. | 2,0 | 1201,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 32,0 | 48839,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 1,0 | 1459,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1673,00 |
| Март |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 430,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 4,5 | 6037,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 49,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 3248,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2289,00 |
| Апрель |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1624,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 3248,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 4,0 | 1029,00 |
| Май |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 783,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 818,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 226,00 |
|   | Ремонт стояка ХВС | шт. | 1,0 | 2317,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 91,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 43,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 71,00 |
| Июнь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1676,00 |
|   | Ремонт крана ХВС | шт. | 1,0 | 1441,00 |
|   | Замена стояка ХВС | м | 2,0 | 9902,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 59,14 |
| Июль |   |   |   |   |
|   | Ремонт конструкций (лестн. решетки) | м | 5,0 | 2908,00 |
|   | Свароч. работы (швы под козырьком) | м | 2,0 | 321,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,5 | 2302,00 |
|   | Очистка КНС (дворовая) | м | 1,5 | 7715,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 2,0 | 3254,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1676,00 |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1163,09 |
| Август |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
| Сентябрь |   |   |   |   |
|   | Транспорт. крупногабарит. мусора | т | 1,0 | 1658,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 86,0 | 128187,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 15,0 | 24035,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 12,0 | 21725,00 |
|   | Очистка КНС (внутренней) | м | 1,0 | 1584,00 |
|   | Электромонтажные работы | м | 2,0 | 363,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 1642,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 9,0 | 17182,00 |
| Октябрь |   |   |   |   |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 12,0 | 24320,00 |
|   | Текущ. ремонт центр. отопления | м | 3,0 | 4836,00 |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 1,0 | 185,00 |
| Ноябрь |   |   |   |   |
|   | Электромонтажные работы | шт. | 3,0 | 24571,00 |
|   | Тек. ремонт водоснабжения | шт. | 1,0 | 660,00 |
| Декабрь |   |   |   |   |
|   | Тек. ремонт водоснабжения | м | 3,0 | 3675,00 |
|   | Тек. ремонт КНС и водоснабжения | м | 3,0 | 7501,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Итого:** |  |  |  | **472025,23** |

**🞟 Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Улица** | **№ дома** | **№ квартиры** | **Период снятия недопоставки услуг** | **Примечание** |
| Беринга | 21 | 32 | 01.01.14-09.01.14 | Произведен перерасчет по оплате за теплоснабжение на 32% |

**🞟 Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.**

За 2014 год **отсутствуют** случаи снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

**🞟 Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг и выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.**

За 2014 год **отсутствуют** факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг и выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.