Органом муниципального жилищного контроля, за период времени с 17 ноября 2014 года по 11 ноября 2014 года включительно, осуществлены следующие плановые мероприятия:

1) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «УК Завойко», по адресу: г. Елизово, ул. Пограничная 27, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1211/14-п  от 12 ноября 2014 г.  Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ООО «УК Завойко», по следующим адресам: г. Елизово ул. Завойко дом № 63; ул. Завойко дом № 65; ул. Ларина дом № 8; ул. Завойко дом № 31; ул. Завойко дом № 42; ул. Октябрьская дом № 6; ул. С. Мячина дом № 22; ул. Красноармейская дом № 2; ул. Красноармейская дом № 13; ул. Пограничная дом № 31; ул. Завойко дом № 19.

При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в следующих МКД: в МКД ул. С. Мячина дом № 22 – наблюдается разрушение краев плит козырьков в первом и втором подъездах, трещины в плите, в подвальном помещении наблюдается строительный мусор чем нарушено МДК – п. 4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170; в МКД ул. Красноармейская 2 – на кровле из рулонных материалов наблюдается отслоение покрытия от основания, разрывы, местные просадки (нарушение МДК – п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170); в МКД Завойко 42 – на оголовках центральных вытяжных шахт естественной вентиляции – частично отсутствуют зонты (нарушение МДК – п. 5.7.9 пп. 2  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170). В отношении ООО «УК Завойко» составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 1211/14  от 17.11.2014 г. По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

2) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «УК Полигон В», по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины 19/а оф. № 1, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1411/14-п  от 14 ноября 2014 г.  При осуществлении проверки, в офисе организации отсутствовали представители данной организации, уведомленные 14 ноября 2014 г. надлежащим образом о проводимом плановом мероприятии,  также не представлены запрашиваемые документы, о чем составлен акт № 1411/14 от 19.11.2014 г. Материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для составления материалов об административном правонарушении;

3) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «УГК ЕЖКХ», ОГРН 1124177000771 ИНН 4105040960, по адресу: г. Елизово, ул. Геофизическая д. 9а оф. 14, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1411/02/14-П  от 14 ноября 2014 г.  Осуществлена проверка МКД расположенного по адресу: г. Елизово ул. В.Кручины дом № 25/4. При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в данном МКД: на кровле из рулонных материалов – в районе четвертого подъезда наблюдается строительный мусор, отслоение от основания, местные просадки, расслоения в швах, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев (нарушение МДК – п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170). Составлен акт № 1411/02/14 от 20.11.2014 г.

По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения.