| Администрация Елизовского городского поселения 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, 20 телефон/факс (841531) 7-28-77 эл. почта: elizovo@fromru.com от _________2015 г. № ______ На № _43__ от _25.02. 2015__ | Депутату Собрания депутатов Елизовского городского поселения Помощнику Депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ Председателю отделения Общественного движения «За права человека» Е.Н. Поперенко |
| --- | --- |

Уважаемый Евгений Николаевич!

Администрация Елизовского городского поселения совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели депутатское обращение  за № 43 от 25.02.2015г.

Указанные в обращении замечания по содержанию улиц, дорог, межквартальных проездов и придомовых территорий  постоянно учитываются в повседневном выполнении работ.

Подведомственными организациями и должностными лицами ответственными за состояние благоустройства поселения иногда не обеспечивается своевременная противогололёдная подсыпка и уборка снега с подведомственных территорий.

Городское поселение насчитывает 204 автодороги местного значения. В связи с ограниченностью бюджета городского поселения зимнее содержание предусматривает только часть автодорог местного значения.

Это дороги  по которым проходят маршруты городского общественного транспорта, дороги с большой интенсивностью движения автотранспорта и пешеходов.

Содержание придомовых  территорий  находится в ведении управляющих компаний и осуществляется за счет средств жильцов многоквартирных домов.

Очистка  улиц частного сектора с интенсивным движение пешеходов расположенных в центре  производится за  счет бюджетных средств городского поселения.

В микрорайоне «Военный городок» расчищаются все улицы малоэтажной застройки с большим количеством жилых домов.

Городское поселение сложный инфраструктурный комплекс с территорией 13000 гектаров, площадь дорог  местного значения составляет 387 км2, протяженность автобусных маршрутов более 148 км.

Для выполнения в полном объеме работ по зимнему содержанию всех дорог, проездов, переулков  городского поселения  необходимо поменять приоритеты и приостановить : ремонт ветхих тепловых сетей, ремонт напорного коллектора, ремонт кабельной линии, ремонт и замены  трубопроводов и др. и все средства по жизнеобеспечению городского поселения направить на  зимнее содержание и вывоз снежных масс с территории города.

Для управления и контроля за ведением работ по благоустройству территорию  Елизовского городского поселения его разделили на технологические зоны, каждую из которых обслуживает бюджетное учреждение или подрядная организация. Наиболее значимую часть работ по содержанию автодорог и улиц города выполняет МБУ «Благоустройство города Елизово», руководитель Когай П. А., Приказом №1 от 13.01.2015г. по УЖКХ ЕГП утверждено новое муниципальное задание МБУ.

В настоящее время организация работы  и результаты финансово-хозяйственной деятельности МБУ проверены счетной палатой Елизовского городского поселения. Все замечания и предложения населения по состоянию благоустройства находятся на контроле и по выявленным недостаткам принимаются меры административного и технического характера.

Проблема очистки придомовых территорий и дорог частного сектора состоит в разнообразии организационно-правовых  форм, а это управляющих компаний-26,  ТСЖ-7, непосредственное управление  -151 жилой дом.  Увеличение кратности уборки территории ведет к дополнительной монетизации, изменению действующих тарифов.

Постановлением Главы администрации Елизовского городского поселения №507-П от26.07. 2013г. установлен административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории поселения. Органом муниципального жилищного контроля утвержден ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действующих на рынке услуг по управлению  многоквартирными домами в г. Елизово. Органом уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля за 2014 год проведены следующие мероприятия по жилищному контролю:

1) осуществлена совместная с государственной жилищной инспекцией Камчатского края плановая выездная проверка деятельности ООО «Город», на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 0301/14-п от 03 марта 2014 года, составлен совместный акт проверки № 594 от 11 марта 2014 г. Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ООО «Город», по следующим адресам: г. Елизово ул. Беринга дом № 6, № 21 А; ул. Гришечко дом № 1; ул. Ленина дом № 12; ул.  Набережная дом № 9; ул. Рябикова дом № 40, № 40 А, № 53. По результатам проверки выявлены нарушения Правил и норм эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. МДК 2-03.2003). Составлен протокол об административном правонарушении  предусмотренном в порядке ст. 7.22 – нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Город» », с наложением административного штрафа в размере 40 000 рублей;

2) осуществлена совместная с государственной жилищной инспекцией Камчатского края плановая выездная проверка деятельности УМП «Спецжилфонд», на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 0302/14-п от 03 марта 2014 года, составлен совместный акт проверки № 599 от 11 марта 2014 г. Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг УМП «Спецжилфонд», по следующим адресам: г. Елизово ул. В. Кручины дом № 18, № 26 А; ул. Геофизическая дом № 15; ул. Завойко дом № 122; ул.  Звездная дом № 4; ул. С. Мячина дом № 11, № 13, № 17; ул. Чкалова дом № 24. По результатам проверки выявлены нарушения Правил и норм эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. МДК 2-03.2003). Составлен протокол об административном правонарушении  предусмотренном в порядке ст. 7.22 – нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении УМП «Спецжилфонд» », с наложением административного штрафа в размере 40 000 рублей;

## 3)  осуществлялось плановое мероприятие в отношении ООО «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство», на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 1103/14-п от 11 марта 2014 года, составлен акт проверки № 1103/14 от 11 марта 2014 г. Не представилось возможным проверить соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований жилищного законодательства РФ – в связи с тем, что по состоянию на 11 марта 2014 года многоквартирных жилых домов под управлением данной организации не имеется.

4) осуществлена совместная с государственной жилищной инспекцией Камчатского края плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Дальневосточная 10»,  на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 1803/14-п от 18 марта 2014 года, составлен акт проверки № 1803/14-п от 18 марта 2014 г. Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ТСЖ «Дальневосточная 10», по адресу: г. Елизово ул. Дальневосточная дом № 10. При  проведении плановой проверки нарушений правил содержания общего имущества собственников помещений МКД – не выявлено, нарушений действующего законодательства в части создания и деятельности ТСЖ «Дальневосточная 10» - не выявлено;

5) осуществлена совместная с государственной жилищной инспекцией Камчатского края плановая выездная проверка деятельности ООО Управляющая компания «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство»,  на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 1504/14-п от 15 апреля 2014 года, составлен совместный акт проверки № 926 от 21 апреля 2014 г. Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ООО Управляющая компания «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство», по следующим адресам: г. Елизово ул. 40 Лет Октября дом № 14; ул. Геофизическая дом № 8;  ул. Геофизическая дом № 9; ул. Геофизическая дом № 20.  При  проведении плановой  проверки - нарушений правил содержания общего имущества собственников помещений МКД не выявлено, нарушений действующего законодательства в части создания ООО Управляющая компания «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство» не выявлено. В ходе проведения проверки, установлено, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, утверждённом постановлением Правительства РФ от  23.09.2010 г. № 731 не раскрыта управляющей организацией в полном объёме, а именно: в офисе данной организации отсутствует информационный стенд, информация не раскрыта в полном объеме на официальном сайте в сети Интернет (www.reformagkh.ru), информация не раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации Елизовского муниципального района, собственный сайт организации ООО Управляющая компания «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство» отсутствует. Выявлены нарушения п. 3, п.п. «а» и «в» п. 5, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15 постановления Правительства РФ от  23.09.2010 г. № 731. Составлен протокол об административном правонарушении  предусмотренном в порядке Статьи 7.23.1 КоАП РФ – нарушение требований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами помещений Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО УК «Елизовское жилищно-коммунальное хозяйство», с наложением административного штрафа в размере 250 000 рублей;

6) осуществлена совместная с государственной жилищной инспекцией Камчатского края плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Дальневосточная 10 А», ОГРН 1124177001387, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 0904/14-п от 09 апреля 2014 года, составлен совместный акт проверки № 924/1-вж от 14 апреля 2014 г. Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ТСЖ «Дальневосточная 10 А», по адресу: г. Елизово ул. Дальневосточная дом № 10 А. При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, а именно: козырьки металлические (металлический слив) ржавые, не окрашены, на придомовой территории МКД, в приямках, в подвале подъезда № 2 - наблюдается мусор. Нарушений действующего законодательства в части создания и деятельности ТСЖ «Дальневосточная 10 А» - не выявлено. По результатам проверки составлено предписание на устранение недостатков;

7) невозможность осуществления плановой проверки ООО «Жилищно-коммунальный сервис», номер проверки в системе АС СППиВП 201401916228,, запланированной на апрель 2014 года. Данную проверку осуществить не представилось возможным в связи с тем, что  данная организация расположена на территории п. Новый, п. Нагорный и входит в состав Новоавачинского сельского поселения. Плановая проверка данной организации осуществлена государственной жилищной инспекцией Камчатского края 21 апреля 2014 года, составлен акт планового мероприятия № 925 от 21.04.2014 г. Данная информация направлена в Елизовскую городскую прокуратуру, исх. № 928 от 20.05.2014 года.

## 8) осуществлялось плановое мероприятие в отношении ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство», на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 1604/14-п от 16 апреля 2014 года, составлен акт проверки № 1604/14 от 21 апреля 2014 г. Не представилось возможным проверить соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований жилищного законодательства РФ – в связи с тем, что согласно сведениям, предоставленным Департаментом управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского округа (от 15.04.2014 г. № 98), в реестре управляющих компаний, действующих на территории Елизовского городского поселения - данная организация не значится.

## 9) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Дальневосточная 9», по адресу: г. Елизово, ул. Дальневосточная дом № 9, на основании приказ органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1006/14-п  от 10 июня 2014 г., в отношении ТСЖ «Дальневосточная 9», составлен акт проведения  планового мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 1006/14-п  от 18.06.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, а именно: ревизия системы канализации отсутствует, в районе второго подъезда в подвале МКД наблюдается залитие из системы канализации, утечка, затопление подвального помещения, отсутствие герметичности в стыковых соединениях, в ревизии, в прочистке систем канализации. В подвальном помещении требуется проведение дезинсекции. Доступ выхода на кровлю – заблокирован, дверной проем забит гвоздями (первый подъезд). В третьем подъезде на втором этаже наблюдается строительный мусор. Крыльцо входа в подъезд № 4 – имеет разрушение площадки. Выписано предписание № 1006/14-п/  от 20.06.2014 г. Нарушения указанные в предписании устранены в полном объеме в требуемый срок, представлен акт выполненных работ, составлен акт № 3007/14-п от 30.07.2014 г. планового мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводимого с целью проверки исполнения законного предписания;

## 10) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Надежда», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 10, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1006/2/14-п  от 10 июня 2014 г., в отношении ТСЖ «Надежда», составлен акт проведения  планового мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 1006/14/2  от 18.06.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, а именно: система электрооборудования в лестничных клетках МКД – скрутки на электропроводах в подъезде № 1. Лестничная клетка – наблюдаются сколы ступеней лестничных маршей, местное разрушение ступеней. На втором этаже частично отсутствует оконное остекление. На четвертом этаже остаточные следы залития – потолок. В подвальном помещении подъезда № 1 – наблюдается протечка в розливе ХВС, протечка из системы канализации. В подвальном помещении наблюдается строительный мусор. В подвальном помещении (со стороны подъезда № 2,3) отсутствуют ревизии в системе канализации. В подвальном помещении подъезда № 3 – протечка ХВС, протечка из системы канализации, отсутствуют ревизии, при входе в подвальное помещение наблюдается залитие и подтопление щитовой. В подвальном помещении № 4 – протекание из системы ХВС, подтопление подвального помещения, наблюдается строительный мусор. Крыльца входов в подъезды имеют разрушение ступеней и площадок. Дворовый фасад здания МКД (стены панельные) – местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного соев, трещины в штукатурке. На техэтаже – строительный мусор. Выписано предписание № 1006/14-п/2  от 20.06.2014 г. Нарушения указанные в предписании устранены в полном объеме в требуемый срок, составлен акт № 1006/2/14-п от 29.07.2014 г. планового мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводимого с целью проверки исполнения законного предписания;

## 11) осуществлялось плановое мероприятие в отношении ООО  "Инвестиционная эксплуатационная компания сервиса", на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, № 1106/14-п от 11 июня 2014 года, составлен акт проверки № 1106/14 от 19 июня 2014 г. Не представилось возможным проверить соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований жилищного законодательства РФ – в связи с тем, что по состоянию на 19 июня 2014 года многоквартирных жилых домов под управлением данной организации не имеется, в реестре действующих управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения - ООО  "Инвестиционная эксплуатационная компания сервиса" не значится.

## 12) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Уют», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 6, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0207/14-п  от 02 июля 2014 г., в отношении ТСЖ «Уют», составлен акт проведения  планового мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0207/14  от 08.07.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, а именно: в подвальном помещении, в районе подъезда № 4 наблюдается следы подтопления из системы канализации (остаточные следы залития); со стороны подъезда № 3 в подвальном помещении – подтопление из системы канализации; в подвальном помещении МКД открыты ревизии системы канализации; подтекание в розливе ГВС; на кровле из рулонных материалов наблюдаются вздутия. Материалы проверки направлены в ГЖИ Камчатского края для вынесения решения.

# По результатам проверки в отношении ТСЖ «Уют» составлен протокол об административном правонарушении  предусмотренном в порядке Статьи 7.23.1 ч. 1 КоАП РФ – нарушение требований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами помещений Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно части 1 - нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных стандартом раскрытия информации порядка, способов или сроков раскрытия информации, либо раскрытие информации не в полном объеме, либо предоставление недостоверной информации - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей;

13) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 1Б», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 1Б, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1107/14-п  от 11 июля 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 1Б», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 1107/14  от 16.07.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД – п. 3.2.8, п. 3.2.9, п. 4.6.1.1 (пп.1,2), п. 4.6.1.2 (пп. 5), п. 5.1.3 (пп. 7), п. 5.2.22 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно: в подвальных помещениях наблюдается частичное отсутствие изоляции на трубопроводах центрального отопления. В подъездах местами наблюдается отслоение окрасочных слоев, отслоение и разрушение окраски. На будках выхода на кровлю, в районе подъезда № 1 на кровле местами наблюдаются вздутия и растрескивания покровного слоя. Материалы проверки направлены в ГЖИ Камчатского края для вынесения решения.

В настоящее время, по результатам проведенной проверки, в отношении ТСЖ «Школьная 1 Б» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, согласно постановления № 174/14-Ю от 26.08.2014 г. по делу об административном правонарушении;

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД,- п. 3.2.18, п. 4.1.15 (пп. 2), п. 4.8.15. (абз. 2), п. 5.1.3 (пп. 7), п. 5.2.22, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно: электрощитовые не закрыты на замок. В подвальных помещениях наблюдается частичное отсутствие изоляции на трубопроводах центрального отопления, захламление подвального помещения в котором расположены узлы учета. В чердачном помещении наблюдается частичное разрушение вентиляционного короба. Материалы проверки направлены в ГЖИ Камчатского края для вынесения решения.

14) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 10А», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 10 А, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1707/14-п  от 17 июля 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 10А», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 1707/14  от 22.07.2014 г. Дата начала проверки – 17 июля 2014 г. Срок проведения проверки 20 рабочих дней. Дата окончания проверки 13 августа 2014 года.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД,- п. 3.2.18, п. 4.1.15 (пп. 2), п. 4.8.15. (абз. 2), п. 5.1.3 (пп. 7), п. 5.2.22, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. Материалы проверки направлены в ГЖИ Камчатского края для вынесения решения.

В настоящее время, по результатам проведенной проверки, в отношении ТСЖ «Школьная 10А» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, согласно постановления № 172/14-Ю от 26.08.2014 г. по делу об административном правонарушении;

15) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 11», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 11, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 2307/14-п  от 23 июля 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 11», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 2307/14  от 28.07.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД – п. 3.2.18, п. 4.8.15 (абз. 2), п. 5.1.3 (пп. 7), п. 5.2.2.2 п. 4.8.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно: крыльца входов в подъезд имеют разрушение ступеней и площадок. В подвальном помещении электрощитовая не закрыта на замок. В подвальных помещениях наблюдается частичное отсутствие изоляции на трубопроводах центрального отопления. Материалы проверки направлены в ГЖИ Камчатского края для вынесения решения.

В настоящее время, по результатам проведенной проверки, в отношении ТСЖ «Школьная 11» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, согласно постановления № 17/14-Ю от 26.08.2014 г. по делу об административном правонарушении;

16) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «Прайд-ЛТД», по адресу: г. Елизово, пер. Тимирязевский оф. № 36, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0511/14-п  от 05 ноября 2014 г.  Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ООО «Прайд-ЛТД», по следующим адресам: г. Елизово ул. Авачинская дом №4, ул. Заречная дом № 1, ул. Заречная дом № 1А, ул. Ленина 44, ул. Ленина 47, ул. Рябикова 14, ул. Завойко 114, ул. 40 лет Октября 5, ул. Ленина 45 А, ул. В.Кручины 23, пер. Тимирязевский 8, ул. 40 лет Октября 3, ул. Ленина 49, ул. Ленина 32 А, пер. Тимирязевский 7. При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в следующих МКД: в МКД ул. Авачинская дом №4 – наблюдается строительный мусор в подвальном помещении 4-го подъезда, в 3-ем и 4-ом подъездах наблюдается разрушение площадок крылец в подъезд и трещины козырька над подъездом; в МКД 40 лет Октября 5 в подвальном помещении наблюдается строительный мусор, при входе в подвал – скрутки электропроводки; в МКД Ленина 47 – в первом подъезде наблюдаются трещины, выбоины пола на лестничной площадке; в МКД Тимирязевский 8 – при входе в подвальное помещение наблюдаются скрутки электропроводов; в МКД Ленина 32 А – наблюдаются остаточные следы затопления из системы канализации, в подъездах МКД наблюдаются разрушения краев плит, трещины в плитах на козырьках. В отношении ООО «Прайд-ЛТД» составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0511/14  от 10.11.2014 г. По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  направлены  в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения.

# В настоящее время, по результатам проведенной проверки, в отношении ООО «Прайд-ЛТД»  составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22  - нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений;

17) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Дальневосточная 12», по адресу: г. Елизово, ул. Дальневосточная дом № 12, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Дальневосточная 12», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/14  от 11.11.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД а именно: на кровле из рулонных материалов МКД наблюдаются вздутия покровного и защитного слоев (МДК – п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170), также на кровле наблюдаются разрушения центральных вытяжных шахт естественной вентиляции, отсутствует зонт. (МДК 5.7.9. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170).

Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

18) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 3», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 3, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/07/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 3», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/07/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 3 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии. В подвальном помещении МКД в системе отопления наблюдается частичное отсутствие изоляции чем нарушено МДК – п. 5.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

19) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 7», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 7, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/06/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 7», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/06/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 7 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

20) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 9», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 9, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/05/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 9», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/05/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 9 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии. В подвальном помещении МКД в системе отопления наблюдается частичное отсутствие изоляции чем нарушено МДК – п. 5.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

21) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 8», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 8, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/04/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 8», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/04/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 8 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

22) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 5/1», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 5/1, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/03/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 5/1», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/03/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 5/1 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

23) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 13», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 13, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/02/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 13», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/02/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 13 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

24) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «УК Завойко», по адресу: г. Елизово, ул. Пограничная 27, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1211/14-п  от 12 ноября 2014 г.  Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ООО «УК Завойко», по следующим адресам: г. Елизово ул. Завойко дом № 63; ул. Завойко дом № 65; ул. Ларина дом № 8; ул. Завойко дом № 31; ул. Завойко дом № 42; ул. Октябрьская дом № 6; ул. С. Мячина дом № 22; ул. Красноармейская дом № 2; ул. Красноармейская дом № 13; ул. Пограничная дом № 31; ул. Завойко дом № 19.

При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в следующих МКД: в МКД ул. С. Мячина дом № 22 – наблюдается разрушение краев плит козырьков в первом и втором подъездах, трещины в плите, в подвальном помещении наблюдается строительный мусор чем нарушено МДК – п. 4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170; в МКД ул. Красноармейская 2 – на кровле из рулонных материалов наблюдается отслоение покрытия от основания, разрывы, местные просадки (нарушение МДК – п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170); в МКД Завойко 42 – на оголовках центральных вытяжных шахт естественной вентиляции – частично отсутствуют зонты (нарушение МДК – п. 5.7.9 пп. 2  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170). В отношении ООО «УК Завойко» составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 1211/14  от 17.11.2014 г. По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

25) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «УК Полигон В», по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины 19/а оф. № 1, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1411/14-п  от 14 ноября 2014 г.  При осуществлении проверки, в офисе организации отсутствовали представители данной организации, уведомленные 14 ноября 2014 г. надлежащим образом о проводимом плановом мероприятии,  также не представлены запрашиваемые документы, о чем составлен акт № 1411/14 от 19.11.2014 г. Материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для составления материалов об административном правонарушении;

26) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «УГК ЕЖКХ», ОГРН 1124177000771 ИНН 4105040960, по адресу: г. Елизово, ул. Геофизическая д. 9а оф. 14, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 1411/02/14-П  от 14 ноября 2014 г.  Осуществлена проверка МКД расположенного по адресу: г. Елизово ул. В.Кручины дом № 25/4. При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в данном МКД: на кровле из рулонных материалов – в районе четвертого подъезда наблюдается строительный мусор, отслоение от основания, местные просадки, расслоения в швах, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев (нарушение МДК – п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170). Составлен акт №1411/02/14 от 20.11.2014 г.

По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения.

В настоящее время, по результатам проведенной проверки, в отношении ООО «УГК ЕЖКХ»  составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22  - нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений;

27) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО УК «Город» ОГРН 1124177000441, ИНН 4105040777, по адресу: г.Елизово    ул. Вилюйская 29, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0912/14-П  от 12 декабря 2014 г.  Осуществлена проверка МКД расположенного по адресу: г. Елизово ул. Первомайская дом № 7. При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в данном МКД: на лестничных клетках электрощитовые не закрыты на замок (нарушение МДК – п. 4.8.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170), в подвальном помещении в системе отопления наблюдается частичное отсутствие изоляции (нарушение МДК – п. 5.1.3). В МКД расположенном по адресу: г. Елизово ул. Весенняя дом № 1 наблюдается: в подвальном помещении со стороны третьего подъезда – строительный мусор (нарушение МДК – п. 4.1.15), в подвальном помещении в системе отопления наблюдается частичное отсутствие изоляции (нарушение МДК – п. 5.1.3). В первом подъезде МКД люк выхода на техэтаж не закрыт  на  замок  (нарушение  МДК – п. 3.3.5). Составлен  акт  № 0912/14 от 12.12.2014 г.

По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения.

По результатам плановой проверки, по факту выявленных нарушений в отношении ООО УК «Город» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ, выдано предписание на устранение выявленных нарушений требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170), Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491) со сроком исполнения 01.04.2015 г. Выполнение мероприятий, предусмотренных предписанием, находится на контроле в Государственной жилищной инспекции Камчатского края.

Уважаемый Евгений Николаевич!

Все изложенные в обращении  критические замечания приняты к неукоснительному исполнению  должностными лицами,  специалистами администрации  и управления городского поселения.

Вместе с тем, учтены замечания указанные в адрес  руководителя МБУ Когай П.А. на сессии городского совета  Собрания Депутатов  12.02.15г.

Приняты меры к ужесточению административного контроля за организацией работы МБУ по зимнему содержанию улиц, дорог, придомовых территорий.

Глава администрации

Елизовского городского поселения					Л.Н. Шеметова

Руководитель УЖКХ А.Н. Лукьянченко

Исп. А.А.Шильд тел. 6-42-30