Органом муниципального жилищного контроля, за период времени с 01 ноября 2014 года по 11 ноября 2014 года включительно, осуществлены следующие плановые мероприятия:

1) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ООО «Прайд-ЛТД», по адресу: г. Елизово, пер. Тимирязевский оф. № 36, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0511/14-п  от 05 ноября 2014 г.  Проведена проверка жилищного фонда находящегося под управлением исполнителя жилищно-коммунальных услуг ООО «Прайд-ЛТД», по следующим адресам: г. Елизово ул. Авачинская дом №4, ул. Заречная дом № 1, ул. Заречная дом № 1А, ул. Ленина 44, ул. Ленина 47, ул. Рябикова 14, ул. Завойко 114, ул. 40 лет Октября 5, ул. Ленина 45 А, ул. В.Кручины 23, пер. Тимирязевский 8, ул. 40 лет Октября 3, ул. Ленина 49, ул. Ленина 32 А, пер. Тимирязевский 7. При  проведении плановой  проверки – выявлены следующие нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений в следующих МКД: в МКД ул. Авачинская дом №4 – наблюдается строительный мусор в подвальном помещении 4-го подъезда, в 3-ем и 4-ом подъездах наблюдается разрушение площадок крылец в подъезд и трещины козырька над подъездом; в МКД 40 лет Октября 5 в подвальном помещении наблюдается строительный мусор, при входе в подвал – скрутки электропроводки; в МКД Ленина 47 – в первом подъезде наблюдаются трещины, выбоины пола на лестничной площадке; в МКД Тимирязевский 8 – при входе в подвальное помещение наблюдаются скрутки электропроводов; в МКД Ленина 32 А – наблюдаются остаточные следы затопления из системы канализации, в подъездах МКД наблюдаются разрушения краев плит, трещины в плитах на козырьках. В отношении ООО «Прайд-ЛТД» составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0511/14  от 10.11.2014 г. По результатам произведенной проверки выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, материалы проверки  в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

2) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Дальневосточная 12», по адресу: г. Елизово, ул. Дальневосточная дом № 12, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Дальневосточная 12», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/14  от 11.11.2014 г.

При  проведении плановой проверки выявлены нарушения правил содержания общего имущества собственников помещений МКД а именно: на кровле из рулонных материалов МКД наблюдаются вздутия покровного и защитного слоев (МДК – п. 4.6.1.1., п. 4.6.1.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170), также на кровле наблюдаются разрушения центральных вытяжных шахт естественной вентиляции, отсутствует зонт. (МДК 5.7.9. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170).

Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

3) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 3», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 3, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/07/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 3», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/07/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 3 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии. В подвальном помещении МКД в системе отопления наблюдается частичное отсутствие изоляции чем нарушено МДК – п. 5.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

4) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 7», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 7, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/06/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 7», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/06/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 7 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

5) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 9», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 9, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/05/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 9», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/05/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 9 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии. В подвальном помещении МКД в системе отопления наблюдается частичное отсутствие изоляции чем нарушено МДК – п. 5.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края для вынесения решения;

6) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 8», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 8, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/04/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 8», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/04/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 8 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

7) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 5/1», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 5/1, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/03/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 5/1», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/03/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 5/1 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено;

8) осуществлена плановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Школьная 13», по адресу: г. Елизово, ул. Школьная дом № 13, на основании приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, № 0611/02/14-п  от 06 ноября 2014 г., в отношении ТСЖ «Школьная 13», составлен акт проведения  планового  мероприятия по муниципальному жилищному контролю № 0611/02/14  от 11.11.2014 г.

Произведено обследование состояния МКД Школьная № 13 – общее состояние МКД, состояние кровли, фасада здания, систем отопления, ХВС, ГВС со, систем канализации – в удовлетворительном состоянии, нарушений по результатам проверки не выявлено.